云南省水利厅水利工程安全生产双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 个旧市水利投资开发有限责任公司 | 91532501MA6K3QQ76J | 2021年9月23日 | 抽查项目：对水利工程安全生产的抽查。 抽查内容： 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | 1.双重预防机制落实不到位，重大危险源辨识、重大事故隐患判定不符合规范要求；2.项目建设管理单位未启用水利安全生产信息系统，未录入相关信息，对事故隐患治理未实行闭环管理；3.工程项目部办公区域未配置消防设施；4.压滤厂房内部安全标示设置不足；5.施工区域临水作业防护不到位。 |

云南省水利厅水利工程安全生产双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 云南省水利厅 | 镇雄县坝口河水库 管理局 | 12532128399225227F | 2021年9月 23日 | 抽查项目：对水利工程安全生产的抽查。 抽查内容： 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | 1.未提供定期对安全技术交底检查的记录；2.把领导小组会议同月例会混在一起，没有单独召开领导小组会议，分析安全生产形势；3.参与了危险性较大的单项工程施工方案审查，施工单位提供有修改方案，但未提供法人单位负责人对修改方案的审核签字；4.大坝右坝肩照明设备未按要求设置绝缘措施，大坝上坝路与电线交叉处设置不规范；5.前后坝体临边缺少危险防护措施和安全警示标志；6.大坝入口道路边坡安全警示牌设置不规范；7.现场应急处置方案演练频次不满足要求；8.安全生产责任书签订不规范不严肃。存在印鉴不规范，签订日期未填写等情况；9.档案管理不到位；10.安全目标责任书的针对性不强 |

云南省水利厅水利工程安全生产双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 云南省水利厅 | 保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心 | 125330014327042041 | 2021年9月 23日 | 抽查项目：对水利工程安全生产的抽查。 抽查内容： 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | 1.对危险源及重大危险源管理未建立专用档案资料、未检查到相关报备资料；2.对事故隐患治理实行闭环管理并按规定录入信息系统，未闭环管理；3.安全事故应急预案、超标准洪水应急预案、现场处置方案等应急预案编制针对性、操作性不强，还需进一步完善，未按流程审批；4.施工作业人员安全教育培训学时不到位；5.空压机和储气罐的压力表、油压表未做检查校核，施工现场储气罐（高压容器）未进行封闭管理；6.施工现场无劳动保护用品发放记录；7.安全生产人员施工现场仅为1人，配备不满招标和施工合同的要求；8.编制的应急预案经监理单批准的仅有2021年度汛方案，其他预案未经监理批准，且没有编写、审核、批准人员签字；9.施工现场导流洞洞口应急救援物资库内配备救援物资不足；10.未组织开展防洪应急演练。11.导流洞上侧竖井卷扬机无雨棚，钢丝绳没有维修保养记 |

云南省水利厅水利工程安全生产双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 云南省水利厅 | 保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心 | 125330014327042041 | 2021年9月 23日 | 抽查项目：对水利工程安全生产的抽查。 抽查内容： 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | 录，龙门吊未验收先使用，起吊设备桁架及吊钩设置不规范，吊钩使用钢筋加工制作未形成闭环，存在较大安全隐患；12.导流洞进口高程较低，无防洪沙袋，存在较大安全隐患；13无第一次总监工地会议、开工通知、暂停施工指示和复工通知；14.旁站记录不全、总监（监理工程师）对监理月报告、监理日志未按规范要求签核；15.总监（或委托监理工程师）未对承包人的施工放样成果、施工工艺试验方案进行审（复）核。 |