云南省水利厅2021年度水利工程质量检测单位（乙级）及其检测活动

随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 国投工程检验检测有限公司 | 91530000787386241G | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.水利工程检测标准学习不够，运用执行不足。 2.主要负责人及技术负责人未在该公司购买社会保险。 3.水利工程检测业务偏少。 4.设备管理校准后续确认还不到位。 5.批准的水利检测参数，部分水利标准缺失。 6.个别设备的摆放存在交叉干扰。 处理意见：限期一个月完成整改。 |
| 2 | 云南省水利厅 | 云南云水工程技术检测有限公司 | 91530102592007475B | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.仪器设备的鉴定和校准后续确认不到位、不认真。 2.仪器设备的管理不到位，保护管理缺失，设备的摆放不符合要求，设备的档案形式化。 3.现场检查试验工作未见原始痕迹，设备运行实验无记录。 4.设备档案管理混淆，记录不全。每年的鉴定计划无指导意义。 5.对水利规程规范的提升学习培训不到位。 6.检查试验报告的信息不完整。 7.管理质量控制体系改版更新不到位。 处理意见：限期一个月完成整改。 |
| 3 | 云南省水利厅 | 云南康茂水利水电工程检测有限公司 | 915301030913461456 | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.主要负责人和技术负责人未在公司购买社会保险，上报检测人员19人，实际购买保险的仅7人，检测人员技术能力严重不足。 2.延期申报的四个类别检测参数缺项。 3.设备管理不到位，鉴定、校准后续确认不到位，设备管理缺失，设备摆放混乱。 4.质量控制体系更新学校不到位。 5.设备档案未建立，设备不够。 6.检测试验报告时间错误，涉嫌造假行为。 7.试验场地狭窄，不符合要求。 处理意见：限期一个月完成整改。 |
| 4 | 云南省水利厅 | 大理润达工程质量检测有限公司 | 91532901763850230F | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.质量控制体系改版更新不到位。 2.检定、校准后续确认不够。 3.仪器设备摆放交叉干扰，试验场地不足。 4.主要负责人和技术负责人的社保交费单位与申报单位不一致， 处理意见：限期一个月完成整改。 |
| 5 | 云南省水利厅 | 云南建检工程检测鉴定有限公司 | 91530103584820001B | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.技术负责人为外留人员，无社保。检测试验人员不符合规定要求。 2.检测参数缺项较多。 3.设备检定和校准管理不到位。 4.授权签字人不在本公司。 处理意见：限期一个月完成整改。 |
| 6 | 云南省水利厅 | 楚雄欣盛工程质量检测有限公司 | 915323000615740085 | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.质量控制体系改版更新不完善。 2.项目法人和技术负责人社保购买不在本公司。 3.检测参数存在缺项。 4.部分试验报告信息不完善。 处理意见：限期一个月完成整改。 |
| 7 | 云南省水利厅 | 曲靖诚丰岩土工程试验检测有限公司 | 91530302673628097T | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.仪器设备摆放存在交叉干扰的情况。 2.仪器设备的部分校准不规范。 3.个别参数还不符合要求，需扩项。 4.部分试验环境不符合要求。 5.老式压力机缺安全防护设置。 6.质量管理控制体系改版更新不及时、不到位。 7.质量检测报告信息不完善。 8.部分试验方法标准更新不到位。 处理意见：限期一个月完成整改。 |
| 8 | 云南省水利厅 | 昆明扬禹水电工程质量检测有限公司 | 91530103571879442C | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.个别检测参数表内无相应的标准。 2.部分混凝土试验报告记录无签字，报告数量与试验设备不匹配。 3.设备管理档案管理不到位。 4.部分试验报告存在错误。 5.检测试验人员规程规范标准学习不足，技术能力不足。 6.设备的检定、校准后续确认不到位。 7.原始记录数据不符合要求，检测报告错误数据较多，涉嫌造假。 8.主要负责人、技术负责人未购买社会保险。 处理意见：限期一个月完成整改。 |
| 9 | 云南省水利厅 | 普洱市润普工程质量检测有限公司 | 91530800797227594H | 抽查内容： 1.是否符合资质等级标准； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为； 3.是否存在违法分包、违规分包； 4.是否按照有关标准和规定进行检测； 5.是否按照规定在质量检测报告上签字盖章、质量检测报告是否真实； 6.仪器设备的运行、检定和校准情况等方面。 | 发现主要问题： 1.设备和试验环境部分不符合要求，设备摆放交叉干扰。砂浆抗压设备不足，设备标识不规范。 2.技术负责人未在公司购买保险，未与公司签订劳动合同。 3.检测试验标准更新不及时。 4.量测设备的产权不清晰。 5.设备管理不规范，设备检定不规范，场所布置混乱。 6.部分检测参数缺项，有超参数的情况。 处理意见：限期一个月完成整改。 |