附件

云南省水利厅2021年防汛抗洪工作随机抽查结果公开表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 云南省水利厅 | 龙马水电站水库 | 91530800741493287P | 2021年11月17日 | **抽查项目：**  **对防汛抗洪工作情况的抽查。**  **抽查内容：**  **一、防汛抗洪预案执行。检查制定防汛抗洪预案，并要求提供编制的防洪预案及审批文件，检查公示的本级防汛行政首长责任人依据；**  **二、统一调度和指挥。检查防汛抗洪统一调度和指挥情况，检查水库汛期调度运用计划批复情况，检查水库汛期水位调度运用计划执行情况。**  **三、按照权限、程序和要求开展防汛抗洪工作。检查防汛抗洪动员部署，检查防汛准备开展情况，检查汛期24小时防汛值班情况，检查防汛抗旱应急处置情况。** | 一、制定了《龙马水电站2021年防洪度汛应急预案》《龙马水电站2021年防洪度汛方案》，并经普洱市工业和信息化局（普工信复〔2021〕5号）批复；在水库设立了防汛责任人公示牌。  二、云南省水利厅以（云水防御〔2021〕63号）批复了《龙马电站2021年水库调度运用方案》，龙马水电站严格落实执行。  三、对防汛抗洪进行了部署，开展了演练，演练提升了电站突发事件应急响应和处置能力。  四、防汛制度完善，严格执行24小时值班和领导带班制度。  五、储备防汛应急物资，并开展防汛实施隐患排查治理及定期试验检查，确保防汛“三层防护体系”及防汛设施、设备完好。 |
| 2 | 云南省水利厅 | 云南华润电力（红河）有限公司云鹏水电站水库 | 915300007535666157 | 2021年11月19日 | **抽查项目：**  **对防汛抗洪工作情况的抽查。**  **抽查内容：**  **一、防汛抗洪预案执行。检查制定防汛抗洪预案，并要求提供编制的防洪预案及审批文件，检查公示的本级防汛行政首长责任人依据；**  **二、统一调度和指挥。检查防汛抗洪统一调度和指挥情况，检查水库汛期调度运用计划批复情况，检查水库汛期水位调度运用计划执行情况。**  **三、按照权限、程序和要求开展防汛抗洪工作。检查防汛抗洪动员部署，检查防汛准备开展情况，检查汛期24小时防汛值班情况，检查防汛抗旱应急处置情况。** | **一、制定了《云鹏水电站大洪水及超标准洪水应急预案》，并经红河州能源局批复；公示了防汛行政首长责任人。**  **二、严格落实上级领导各项指示要求，制定并报批《云鹏水电站2021年水库汛期调度运用计划》；按照云南省水利厅云水防御（2021）54号《云南省水利厅关于云鹏水电站2021年水库汛期调度运用计划的批复》的要求实施汛期水库调度，做到服从指挥、服从调度，汛期未出现超汛限水位蓄水运行情况。**  **三、严格按照上级部门防汛调度指令和要求开展防汛抗洪工作。汛前开展防汛抗洪动员、防汛检查等各项防汛工作；汛期严格落实24小时防汛值班责任制度，坚持领导带班，相关人员在岗在位，责任到人；及时、准确上报水情、雨情等防汛信息；圆满完成水库安全度汛任务。** |