附件

云南省水利厅水利工程安全生产随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查范围及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅监督处 | 景谷傣族彝族自治县民乐河水库工程建设管理局 |  | 2020年12月16日 | 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等 | （一）民乐河水库工程建设管理局未对当前施工阶段的安全生产危险源进行分析，现场安全管理不到位。 （二）云南恒诚建设监理有限责任公司对福建省中禹水利水电工程有限公司施工的输水遂洞安全生产监督管理不到位，2020新开工项目进行安全生产检查台账资料缺失。（三）福建省中禹水利水电工程有限公司施工的输水遂洞安全生产存在隐患：危险源牌联系人字迹不清楚，隧洞施工管理不到位，电线与地之间高度不符合标准，现场安全生产警示牌不足。（四）引水渠道施工单位兴锋盈（福建）集团有限公司、中山市祥实水利建筑工程有限公司、郑州黄河工程有限公司2020年度安全生产措施费预算未足额投入使用，隐患整改台账不规范。 |