附件

云南省水利厅水利工程安全生产双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 景洪市水务局曼点水库工程建设管理局 |  | 2020年12月16-17日 | 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | （一）未及时更新安全生产管理制度。（二）开展应急能力建设不全面。（三）建设单位已开展水利安全生产标准化建设，2020年度资料不够完善。（四）大坝右岸平台临边安全防护措施不足。（五）大坝左岸边坡喷锚高空作业不系安全带。（六）坝顶屋面装饰装修脚手架搭设不规范。（七）现场作业面消防设施欠缺，人员登记管理不足。（八）现场作业人员安全帽佩戴不规范。（九）施工安全生产许可证未在有效期内。（十）应急预案资料欠缺。（十一）特种作业人员证书已过期，未及时更新。（十二）危险源辨识未结合工程实际及时更新。 |