# 附件

# 云南省水利厅对已审批水利基建项目初步设计文件执行情况

# 随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 项目法人或建设单位 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 曲靖市阿岗水库 | 曲靖市水务局 | 9月24日 | 抽查项目：对已审批水利基建项目初步设计文件执行情况随机抽查。 抽查内容：建设单位按照水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书内容开展建设情况。 | 执行情况： 该项目于2016年9月取得水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书，批复总投资225533万元，批复总工期48个月。项目于2016年10月开工，工程施工过程中，主要涉及4个重大设计变更和5个一般设计变更，均通过了主管部门的审查，并获得了批复文件。截至目前，水库已完成下闸蓄水验收，建设进度对照批复工期相对滞后。 |
| 2 | 云南省水利厅 | 马龙区车马碧水库 | 曲靖市水务局 | 9月24日 | 抽查项目：对已审批水利基建项目初步设计文件执行情况随机抽查。 抽查内容：建设单位按照水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书内容开展建设情况。 | 执行情况： 该项目于2017年8月取得水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书，批复总投资209456万元，批复总工期54个月。项目于2017年12月开工，工程建设严格按照批复的初步设计方案进行建设，工程施工过程中，未出现涉及工程规模、洪水标准、枢纽建筑物布置、主要建筑物型式等的重大设计变更，主要涉及3个一般设计变更和4个专项设计报告，均通过了主管部门的审查，并获得了批复文件。截至目前，水库已完成下闸蓄水验收，建设进度对照批复工期基本吻合。 |
| 3 | 云南省水利厅 | 华宁县矣则河水库扩建工程 | 华宁县水利局 | 9月25日 | 抽查项目：对已审批水利基建项目初步设计文件执行情况随机抽查。 抽查内容：建设单位按照水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书内容开展建设情况。 | 执行情况：该项目于2016年12月取得水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书，批复总投资14781.57万元。项目于2017年4月开工，工程建设主要涉及2个一般设计变更，均通过了主管部门的审查，并获得了批复文件。该工程审批工期20个月，工程建设进度对照批复工期严重滞后。 |