附件4

黄草坝水库倒虹吸工程涉河建设方案

| 序号 | 名称 | 中心桩号 |  | 中心坐标 |  | 建设方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点桩号 | 终点桩号 | 东经 | 北纬 | 管中心高程 （m） | 埋深 （m） | 管径 （m） |
| 1 | 0#倒虹吸 | YS16343.80 | YS16433.80 | 100°57'24″ | 23°22'59″ | 981.9 | 2.3 | 1.8 |
| 2 | 1#倒虹吸 | YS26845.50 | YS27137.50 | 100°58'43″ | 23°17'32″ | 1010.46 | 3 | 1.6 |
| 3 | 2#倒虹吸 | YS45661.30 | YS45697.30 | 101°03'59″ | 23°09'31″ | 1287.2 | 4.2 | 1.5 |
| 4 | 3#倒虹吸 | YS53702.80 | YS53742.80 | 101°04'27″ | 23°05'33″ | 1338.3 | 2.7 | 1.2 |