附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 云南省肿瘤医院云南省癌症中心 建设项目 |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 云南省 |  |  | 涉及地市或个数 |  |  | 昆明市 |  |  | 涉及县或个数 |  |  | 西山区 |  |  |
| 项目规模 |  | 总建筑面积145415.04m2 |  |  | 总投资(万元) |  |  | 185110 |  |  | 土建投资(万元) |  |  | 64788.5 |  |  |
| 动工时间 |  | 2023年1月 |  |  | 完工时间 |  |  | 2025年12月 |  |  | 设计水平年 |  |  | 2026年 |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | 2.68 |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | 1.61 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  | 1.07 |  |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |  |
|  |  |  |  |  | 29.62 |  |  | 3.83 |  |  | 3.71 |  |  | 29.50 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 侵蚀低山地貌 |  |  |  |  | 水土保持区规划 |  |  |  |  | 西南岩溶区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度侵蚀 |  |
| 防治责任范围面积(hm2) |  |  |  |  | 2.68 |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量(t) |  |  |  |  | 375.44 |  |  |  |  | 新增土壤流失量(t) |  |  |  |  | 274.42 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南岩溶区一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 指标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 95 |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 23 |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 建构筑物区 |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  | 主体：密目网覆盖3800m2，临时截水沟496m，一级临时沉砂池8座，三级临时沉砂池1座，抽排设施5套。 |  |  |  |  |
|  | 道路广场区 |  | 主体：透水砖铺设1950m2，雨水管网568m。 |  |  |  | —— |  |  |  |  | 主体：密目网覆盖4200m2。 |  |  |  |  |
|  | 景观绿化区 |  | —— |  |  |  | 主体：园林绿化0.40hm2。 |  |  |  |  | 主体：密目网覆盖2600m2。 |  |  |  |  |
|  | 临时用地区 |  | —— |  |  |  | 新增：绿化1.07hm2。 |  |  |  |  | 主体：临时排水沟404m，车辆清洗池1座，钢板铺设220m2，密目网覆盖2200m2，彩条布覆盖8800m2。 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 54.59 |  |  |  | 425.76 |  |  |  |  | 51.14 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资(万元) |  |  |  | 594.82（方案新增246.69） |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  | 49.37 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 6.00 |  | 监测费（万元） |  |  | 23.70 |  |  |  | 补偿费（元） |  |  | 免征 |
| 分省措施费（万元） |  |  |  | —— |  |  |  |  | 分省补偿费（万元） |  |  |  | —— |  |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  | 云南拓坤工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 云南省肿瘤医院 |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  |  | 左文刚 |  |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  | 李高峰 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 昆明市学府路745号 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 昆明市昆州路519号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 650000 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 650000 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 张德刚 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 沙檑 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | —— |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 631726469@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | fhk_zerg@qq.com |  |  |  |