附件

香竹林水库工程评价对象主要特性表

| 序号 | 建筑物 名称 | 地理坐标 | 管道埋深(m) | 桥梁/上跨管道标高(m) | 管径(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香竹林水库大坝 | 东经99.919873°，北纬23.523348° | \ | \ | \ |  |
| 2 | 北分干管B3+413 | 东经99.900285°，北纬23.537736° |  | 1205.53 | 0.9 | 输水管道上跨，河道管理范围内不设置桥墩 |
| 3 | 北分干管B3+875.5 | 东经99.898016°，北纬23.541084° |  | 1195.77 | 0.9 |  |
| 4 | 北分干管B4+788 | 东经99.901546°，北纬23.548589° | 1.5 | \ | 0.9 | 输水管道上跨，河道管理范围内不设置桥墩 |
| 5 | 北分干管B7+020 | 东经99.892394°，北纬23.562166° | 1.5 | \ | 0.9 | 输水管道上跨，河道管理范围内不设置桥墩 |
| 6 | 北分干管B7+080 | 东经99.892008°，北纬23.563062° | 1.5 | \ | 0.9 | 输水管道上跨，河道管理范围内不设置桥墩 |
| 7 | 北分干管B7+935 | 东经99.892615°，北纬23.568823° |  | 1295.24 | 0.8 |  |
| 8 | 北分干管B9+338 | 东经99.894433°，北纬23.579622° | 1.5 | \ | 0.8 |  |
| 9 | 北分干管B10+818 | 东经99.889556°，北纬23.586810° |  | 1212.21 | 0.8 |  |
| 10 | 北分干管B11+080 | 东经99.889728°，北纬23.589466° | 1.5 | \ | 0.6 |  |
| 11 | 南分干管N0+170 | 东经99.905092°，北纬23.525962° |  | \ | 1 |  |
| 12 | 临时钢架桥 | 东经99.918381°， 北纬23.525895° |  | 1336.7 |  | 桥跨13m，河道管理范围内不设置桥墩 |