云南省2025年度先进水利技术（产品）推广

指

导

目

录

发布单位：云南省水利厅

发布时间：2025年11月

目   录

一、城市隧道内涝监测预警系统	1

二、高原山地复杂地形水利工程机载激光雷达关键技术	3

三、新型水库一体化管控平台软件	7

四、NSY-MT100一体化厢式九参数水质监测站	9

五、移动雷达波测流系统	13

六、全自动智能缆道测流系统	16

七、水锤消除罐—空气罐	18

八、一种水锤防护模式的确定方法和装置	20

九、现代化水库矩阵管理平台	22

十、数字孪生灌区管理平台	24

十一、iDCS智能控制系统	26

十二、PAS610一体化智能雨量	30

十三、雷达视频测流方法及测流系统	33

十四、一种缆道斜拉索打油辅助装置	35

十五、一体化智慧水文站	37

十六、水文资料在线整编系统	40

十七、WJS-E601B型自动蒸发器表	43

十八、水文测站在线管理系统	45

十九、水文资料在线数据系统	47

二十、水文在线远程测流集控系统	50

二十一、基于多源信息融合的水资源监测预警技术	53

二十二、新质零碳膜净水技术	55

二十三、并行轨道智能雷达测流系统	58

二十四、农村供水基于山地非恒定流反U形管道供水工艺	61

# 一、城市隧道内涝监测预警系统

| 技术（产品）名称 | 城市隧道内涝监测预警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水文水资源局昆明分局、四创科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 福建省福州市高新区高新大道9号星网锐捷科技园3#10层 |  |  | 邮政编码 | 350108 |
| 法人代表 | 苏康建 | 职务 | 董事长 | 电话 | 0591-22850288 |
| 联系人 | 黄苏莉 | 电话 | 0591-22850288 | E-mail | hsl@istrong.cn |
| 持有单位简介 | 云南省水文水资源局昆明分局以水文水资源管理和服务为核心职能，负责昆明市水文监测、水情测报预报等工作，为云南省水资源管理和防灾减灾提供科学依据与技术支持。 四创科技有限公司是福建省电子信息集团国有控股企业，致力于减灾兴利事业的体系化和信息化，涉及水利水务、应急管理、生态环境、自然资源、农业农村等领域，业务覆盖全国28个省份。公司已授权知识产权超500项，其中发明专利79项，获得各类科技进步奖、专利奖超30项。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 城市隧道内涝监测预警系统利物联网监测、GIS地理信息、自动控制、通讯传输、图像识别等技术，对城市内涝情况进行监管和统筹规划，是一款集实时监测、智能预警、信息共享、业务协同、公众服务于一体的专业化、智能化、多维度、图文一体化的信息化系统。产品包含数据库资源平台、应用支撑平台、业务管理平台、移动应用系统，围绕城市内涝“看的清、测的准、管的牢”三大核心主题，实现昆明市重要内涝积水点的监管可视化、业务管理一体化、洪涝防治决策科学化，从而提高市政设施运行和管理效率，为防洪排涝工作实现数字化建设、在线监测、决策调度等业务工作提供支撑，确保人民生命财产安全，同时为实现“海绵城市”奠定良好基础。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 袁树堂、崔松云、李显鸿、朱玲、胡俊波、金卓、李飞龙、黄水木、庄文鹏、王文山、苏晋吉、高峰、陈彩云、吴闽帆 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.授权发明专利2项： （1）一种基于图像智能识别的城市内涝积水深度检测方法 专利号：ZL201811514535.5 - （2）基于深度学习的城市内涝水深检测的方法 - 专利号：ZL201910101996.8 2.获得软件著作权1件：城市隧道内涝监测预警系统V1.0.0，登记号：2024SR0635001 3.产品荣誉 - （1）入选《2024年度全国水利系统招投标产品重点采购目录》。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 该产品可应用于水利、应急管理、住建等行业主管部门，还可延伸推广至国土、农业、文旅等领域。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 1.应用工程 城市隧道内涝监测预警系统已在云南、浙江、福建、广东等省份多个项目得到推广应用，典型工程：昆明市城市内涝监测预警试点项目。 2.效益情况 产品的应用推广可有效促进防洪排涝信息化的发展，提升了城市内涝风险防控和综合决策能力，提高政府应对城市内涝风险管控处置工作水平，为防范应对城市内涝风险、保障城市安全运行提供数字化支撑，预估每年可减少经济损失数亿元。 |  |  |  |  |

# 二、高原山地复杂地形水利工程机载激光雷达关键技术

| 技术（产品）名称 | 高原山地复杂地形水利工程机载激光雷达关键技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院 云南省水利水电勘测设计院有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市青年路376号 |  |  | 邮政编码 | 650032 |
| 法人代表 | 赵绍熙 | 职务 | 院长 | 电话 |  |
| 联系人 | 饶闯江 | 电话 | 0871-68282596 | E-mail | 546386158@qq.com |
| 持有单位简介 | 云南省水利水电勘测设计研究院（以下简称“研究院”）是云南省水利水电行业综合性甲级勘测设计科研单位，云南省水利水电勘测设计院有限公司作为研究院的全资子公司，持有工程设计、工程勘察、工程咨询等多项甲级资质，业务涵盖水利水电、水资源与水生态、市政水利、新能源、工程勘察与检测、工程总承包、智慧水利等领域，承担了省内多项重大工程规划设计，为云南及周边地区的水利水电建设提供专业技术支持，凭借先进的技术设备和专业人才队伍，在保障区域水资源合理利用和水安全方面发挥重要作用。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 针对云南“山高陡峭、茂林密布、地形破碎”的典型地貌，以长线路、精度需求高且测绘难度大的水利工程项目为载体，重点开展“高原山地复杂地形水利工程激光雷达关键技术”科学探索，研发出一套适用于云南特殊地形地貌的水利行业机载激光雷达技术流程，重点①解决大高差等复杂地形下的数据采集安全性问题；②解决厚植被等典型地貌下的数据完整性及准确性问题；③运用有效滤波算法剔除飞点、杂点保证数据纯净度；④平差优化立体像对交会误差及点云分层和“厚度”误差；⑤构建多源融合地理信息技术体系，大幅度提升生产效率，缩短项目工期；⑥丰富的技术成果，促进水文水动力模型研究，全面支撑数字孪生水利建设。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 饶闯江、陈欣、赵欢、杨亚复、范丹、杨正维、崔杰瑞、陈钊、蔡驭、冯超、李红恩、杨俊成、杨汝春、徐洪畔、太浩宇 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | ①流域生态空间数字化治理关键技术及应用、桃源水库工程测绘及GIS信息管理平台等3个项目通过科技成果评价（鉴定）； ②以机载激光雷达技术为核心，充分融合卫星遥感、地理信息、变形监测等技术，获得一种基于全卷积神经网络的无人机影像建筑物屋顶提取方法等5项专利，水库溃坝预演预警平台等9项软著，且计划每年不断迭代增加； ③相关技术应用投递中文核心及SCI相关论文7篇，其他论文3篇，相关会议论文数十篇； ④“流域生态空间数字化治理关键技术及应用”获得2024年度长江科学技术二等奖；“高原山地复杂地形水利工程机载激光雷达关键技术应用创新”获2024年度云南省水利科技进步一等奖；“云南水利多源异构数据融合管理平台”获2020年度云南省测绘科技进步三等奖；“麻栗坡县猛硐乡9.2山洪泥石流灾害水利应急抢险工程”等多个项目获2020年度云南省优秀测绘工程奖；“滇中引水二期工程（玉溪市）测绘及地理信息平台应用”等多个项目获2023年度云南省优秀工程勘察奖；“使用超像素分割方式进行植被信息提取”获得2021年全国无人机行业应用大赛三等奖； ⑤技术应用创新内容在国家高分辨率对地观测系统重大专项二期、三期子课题建设中作为技术支撑，作为关键技术参与“流域生态空间数字化治理关键技术及应用”。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | ①该技术以极高的作业效率及灵活性，保证复杂地形数据采集的安全性、完整性和准确性，高度适用于云南高原山地、典型植被茂密区域的项目应用；②在水利工程规划与设计施工中，提供详尽的水上水下一体化地形数据，确保工程的稳定性及安全性，同时结合水文模型研究，模拟洪水泛滥，为制定防洪策略提供依据；③构建多源融合地理信息技术体系，推进三维建模技术发展，助力多学科协同研究，为数字孪生水利建设提供精确的数据支撑。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | ①目前机载激光雷达技术的项目利用率超90%，成为测绘生产的主流技术，成功应用于滇中引水工程、文山暮底河水库扩建工程、腾冲灌区工程、柴石滩水库库容曲线复核、桃源水库工程等高原山区复杂地形下的100余项水利工程，累计进行300余次激光扫描，获取了超过20TB的有效点云数据，航飞面积超过3000平方公里，生产测绘地形图超过1500平方公里，数据采集处理效率提升40%，技术应用在全省属于领先地位，并达到全国一流水平； ②在工程项目中不断推进多传感器融合广义点云技术，实现空天地水网一体化测绘和水利工程智能化管理，为水利工程全生命周期质量安全管理提供全面、准确的数据支持。以高精度三维地理空间数据作为底板，集成数字模拟仿真和水利知识引擎，支撑了小型水库物业化管理平台、鲁地拉工程信息化平台、守护异龙湖等系统平台的开发建设。 该技术的项目应用，极大地提高了数据获取处理效率，项目周期大幅度缩短，成本大幅度降低，很好的实现降本增效的目标，取得显著的经济效益。在技术创新及项目实践中，培养了一批高水平、高素质的专业技术人员，通过技术合作与交流，促进云南省测绘地理信息领域的科技进步，推动水利行业技术革新，取得良好的社会效益。 |  |  |  |  |

# 三、新型水库一体化管控平台软件

| 技术（产品）名称 | 新型水库一体化管控平台软件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 江苏南水科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 江苏省南京市雨花台区龙西路11号 |  |  | 邮政编码 | 210012 |
| 法人代表 | 高军 | 职务 | 总经理 | 电话 |  |
| 联系人 | 郭丽丽 | 电话 | 025-52898408 | E-mail | guolili@nsy.com.cn |
| 持有单位简介 | 江苏南水科技有限公司是水利部南京水利水文自动化研究所全资公司，从90年代发展至今，已具有很强的技术研究和开发能力，目前已拥有一支专业门类齐全、技术力量雄厚的科研队伍，公司专业从事水情自动测报、防汛预警预报、水资源监控与调度、水环境监测与水生态保护、水利工程及山地灾害监测、节水与灌区信息化、水土保持监测等高新技术的研究与应用，正与国际先进水平同步发展。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 新型水库一体化管控平台采用微服务架构与前后端分离技术，具备良好扩展性和伸缩性。系统各网元以集群方式部署，支持冗余备份，服务功能独立且能快速响应系统需求。技术特点如下： 1.前端基于Vue/Element框架，采用B/S架构，可通过浏览器访问和管理系统。 2.后端基于Java平台，使用SpringCloud和SpringCloudAlibaba微服务框架。 3.数据库采用MySQL（结构化）和Redis（非结构化）。MySQL性能优越，Redis提供高速缓存能力。 该平台转变水库管理单位的信息化应用认知，促进信息化技术与水库大坝管理业务融合，减轻技术人员负担，提升管理现代化水平。平台遵循“需求牵引、应用至上”原则，面向工程安全监测管理需求，以数字映射实现业务化应用，预留扩展接口，满足未来功能拓展需求。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 侯晓丹、周柏兵、徐兰玉、李家群、张骏、王海妹、梁栋、高文健、纪柏雨、陆纬、施晓萍、丛日新、代沿河 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 新型水库一体化管控平台软件已经获取计算机软件著作权登记证书一份 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 新型水库一体化管控平台可在水利水电工程安全监测综合信息化管理中推广应用，适用于单个大型水库或者多个小型水库的综合管理及数字孪生水利工程建设。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 新型水库一体化管控平台已应用于巴中市红鱼洞水库、成都市龙泉驿区水库提灌管理站、曲靖市车马碧水库、云南省曲靖市阿岗水库。新型水库一体化管控平台括安全监测、水情、水质、闸控、气象、生态流量、图像视频、智能巡检、综合信息服务系统、移动应用系统，并根据各专业应用系统数据之间交互处理结果，支持工作站、网络浏览器、移动智能终端等多终端设备应用。指导水库的运行及调度，为领导会商与决策提供基础数据及信息，保障了工程的安全运行，带来了社会效益，具有推广应用价值。 |  |  |  |  |

# 四、NSY-MT100一体化厢式九参数水质监测站

| 技术（产品）名称 | NSY-MT100一体化厢式九参数水质监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 水利部南京水利水文自动化研究所 江苏南水科技有限公司 江苏南水水务科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 南京市雨花台区铁心桥街95号 |  |  | 邮政编码 | 210012 |
| 法人代表 | 刘九夫 | 职务 | 法人 | 电话 | 025-52898528 |
| 联系人 | 郭丽丽 | 电话 | 025-52898408 | E-mail | guolili@nsy.com.cn |
| 持有单位简介 | 水利部南京水利水文自动化研究所是水利部直属从事水文测报技术与装备、水利水文自动化、智慧水利、水利高科技基础应用研究与工程关键技术研发的科研机构。先后主持参加30多项国家自然科学基金、重点研发计划等重大科研项目，100多项地方重大科研项目，取得了一批高水平、实用性好的科技成果，授权国家专利120余项、获得软件著作权40余项、国家科技进步奖3项、省部级科技奖50余项等。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 技术来源：国家重点研发计划项目（2019YFB2102000） 特点：整套水质监测设备将采水、水样预处理、分析单元、数据采集传输单元及环境辅助单元等都集成到一个柜式厢体中，采用市电供电。通过无线或有线网络将采集的监测、运行状态等数据上传到中心管理平台，从而迅速有效的监测水体水质变化情况。 功能：功能如图1所示。 图1功能分解图 技术指标：常规五参数分析单元技术指标及氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析单元技术指标见表1和表2。 表1常规五参数分析单元技术指标 技术参数; 水温; pH; 溶解氧; 电导率; 浊度. 测量原理; 铂电阻测温法; 玻璃电极法; 荧光法; 石墨电极法; 90°光散射法. 测量范围; 0-60℃; 0-14pH; 0-20mg/L; 1µS/cm-500mS/cm; 0.1-1000NTU. 精度; ±0.2℃; ±0.1pH; ±0.3mg/L; ±1%; <5%或0.3NTU. 表2氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析单元技术指标 技术参数; 氨氮; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数. 测量原理; 水杨酸分光光度法; 钼酸铵分光光度法; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; 酸性高锰酸钾法. 测量范围; 0-6/50/150mg/L; 0-1/5/50mg/L; 0-20/100mg/L; 0-20mg/L. 精度; 0.01mg/L; 0.004mg/L; 0.1mg/L; - mg/L. 其它指标： 1.功耗：≤2000W；2、工作温度：0-50℃；3、通讯方式：RS-232、RS-485、4G；4、外形尺寸：约1000×1500×1850mm(D*W*H）。 |
| 主要完成人 | 茆文杰，熊陈，黄晓丹，杨博玥，花迪，张利茹，曲金秋，吴婷，苗宝文，张卫，孙奕，韩继伟，符伟杰，褚泽帆，郭丽丽 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 具有完全自主知识产权，授权专利16项，获得软件著作权9项，获得奖项4项，并取得第三方检测报告。 1.检测报告 （1）NSYCW-1型水质常规五参数分析仪检测报告； （2）NSY-AN-1型氨氮分析仪新标准检测报告； （3）NSY-CODMn-1型高锰酸盐指数在线分析仪检测报告； （4）NSY-TN-1型总氮在线分析仪检测报告； （5）NSY-TP-1型总磷在线分析仪检测报告。 2.专利 （1）发明专利，一种液体体积计量装置，ZL201810640368.2； （2）发明专利，一种水质总磷在线分析仪及其检测方法，ZL201910310546.X； （3）发明专利，一种水质总氮在线分析仪光电转换测量装置及方法，ZL202210710553.0； （4）发明专利，一种水质参数监测仪及监测方法ZL202410245122.0 （5）实用新型专利，一种水质氨氮在线分析仪，ZL201720014003.X； （6）实用新型专利，一种水质总磷在线分析仪，ZL201920523582.X； （7）实用新型专利，一种水质高锰酸盐指数在线分析仪，ZL2020215017928； （8）实用新型专利，一种水质总氮分析仪，ZL202121914191.4； （9）实用新型专利，一种水质化学需氧量在线分析仪，ZL202220153124.3。 3.获奖 （1）“NSY-MT100型一体化厢式九参数水质监测站”获2024年南京水利科学研究院科技进步一等奖（证书编号：2024-KJ-1-12）。 （2）“NSY-AN-1水质氨氮在线分析仪”获2020年南京水利科学研究院科技进步二等奖（证书编号：20200231）。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 主要适用于地表水、市政污水、工业废水等领域中的氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮、常规五参数等九种水质指标监测（可扩展）。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 最早于2021年7月应用于四川南江红鱼洞水库，一直运行至今，目前有10余套设备在四川、云南、广东、江苏等多地江河湖库进行推广应用。设备高度集成，占地面积小，无需建房，可大幅降低建站成本，监测方法符合我国现行标准要求，监测数据精度高、可溯源。仪器的检测试剂稳定性高、消耗量低，废液产生量少，维护频率低。具备全自动运行，断电自动恢复，无线数据发送和指令接收等功能，可实时采集仪器运行状态，能够实现智能运维。相关产品具有完全自主知识产权，授权专利14项，获得软件著作权10项，并取得第三方检测报告。数据传输同时符合水文、水资源及污染物监测数据传输规约，可以满足地表水、市政污水、工业废水等领域的水质自动监测。 传统的通过单参数组合建设的九参数水质标准站，设备成本一般在30万元左右，加上征地、建房等，建设总成本在100万元左右，年运行成本也要10万元左右。我们所研制一体化厢式九参数水质监测站典型规模下的单价为35万元左右，建设时无需征地和建房，建设总成本可以控制在50万元以内，年运行成本1万元左右，产品性能不低于进口产品，具有较强的市场竞争力。 |  |  |  |  |

# 五、移动雷达波测流系统

| 技术（产品）名称 | 移动雷达波测流系统（型号：NS.LLZ-300） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 水利部南京水利水文自动化研究所 江苏南水水务科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 江苏省南京市雨花台区 铁心桥大街95号 |  |  | 邮政编码 | 210012 |
| 法人代表 | 刘九夫 周冬生 | 职务 | 法人 总经理 | 电话 | 025-52898528 025-52898388 |
| 联系人 | 郭丽丽 | 电话 | 025-52898408 | E-mail | guolili@nsy.com.cn |
| 持有单位简介 | 水利部南京水利水文自动化研究所是水利部直属专业从事水利水文自动化、水利信息化、智慧水利等领域应用基础研究和工程关键技术研发的科研机构。南自所作为我国水利水文自动化信息化的国家队和主力军，围绕行业需求，开展了一系列应用基础研究和科技攻关，多类技术及产品达到国际先进水平。近五年主持和参加30多项国家级、省部级重大科研项目，100多项地方重大科研项目。 江苏南水水务科技有限公司是南自所的全资公司。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 1.技术来源： 由雷达波测流设备、自主控制设备、测流控制设备、流量计算软件、供电设备及配套土建设施组成。采用雷达波实测垂线测速，同步采集相应水位，部分面积法计算流量，实现流量自动监测。 2.技术特点： （1）在线测流系统，做到全天候，无人自动运行的工作方式； （2）水位测量设备配置灵活，可选用雷达式水位计、浮子式水位计、气泡式水位计、压力式水位计等； （3）可根据现场水位变化，自动调整测流垂线。 3.技术指标 （1）系统指标 断面宽度：标配≤110m，可定制其他规格 钢索直径：Φ6mm，水平双钢索 系统值守功耗：≤60mA 死水位：≤死水位停测设置 强风停测：≤10.8m/s（六级风） 低温停测：≤-10℃或根据当地情况设置 （2）测速指标（与所选雷达波流速仪有关） 流速测量范围：0.2～15m/s； 分辨力：±0.02m/s 雷达波段和频率：Ka波段（24.160GHz） （3）自行走测流小车指标 行走速度：≥1.0m/s 定位精度：±2cm 小车驱动：四驱 雷达波测流车爬坡能力：≥40° |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 吴宁声、张亚、陆叶、曹子聪、孙元、刘玉、杨威、方毅、许博、陈玲、杨庆、陈杰中、蒋先鉴、虞成、刘影影 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.浙江省水利先进适用技术推广证书（编号：ZST2024023）； 2.发明专利：一种用于测流小车的充电装置和充电方法，ZL202110887217.9； 3.实用新型专利：一种用于移动式雷达测流系统的钢丝绳检测装置，ZL202121795458.2； 4.水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心产品检测报告。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于断面宽度小于150米的明渠断面测流。特别适用于洪水暴涨暴落、水流湍急等特殊情况。 解决了测流时需人值守、自动化程度低的问题。解决了转子式流速仪和ADCP在高流速时，有漂浮物和水草缠绕仪器不能测验，有水浪ADCP无法入水等问题。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | NS.LLZ-300型移动雷达波测流系统目前已在福建宁德、新疆喀什、广西柳州、内蒙古锡林郭勒、江苏南京等多地中小河流测流断面投入应用，应用现场断面宽度涉及40米至150米不等，适应性强，使用效果良好。 |  |  |  |  |

# 六、全自动智能缆道测流系统

| 技术（产品）名称 | 全自动智能缆道测流系统（型号：NSY.YLZ-4A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 江苏南水科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 江苏省南京市雨花台区龙西路11号 |  |  | 邮政编码 | 210000 |
| 法人代表 | 高军 | 职务 | 总经理 | 电话 | 025-52898409 |
| 联系人 | 郭丽丽 | 电话 | 025-52898408 | E-mail | guolili@nsy.com.cm |
| 持有单位简介 | 江苏南水科技有限公司是国内外知名的水文仪器、水利自动化仪器设备的研制生产基地，是智慧水利、水利信息化综合平台研发及推广的国家高新技术企业。公司员工近90%为科技人员，拥有一支专业门类齐全、技术力量雄厚的科研队伍，公司承接过多项水利部重点攻关项目，在科研和高新技术产业化方面均取得了丰硕成果，授权专利50余项，登记软件著作权100余项，主持或参与国家标准起草18项。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 全自动智能缆道测流系统是基于自动化测控、PLC控制、无线通讯、视频监控、应用电子等技术，提供了一套全新的缆道测流解决方案。在水文站驻站缆道测流基础之上，实现远程分中心对多个水文站站点缆道测流控制及相关水文信息传输。系统以缆道为过河载体，搭载不同测流设备，完成高、中、低水位流量测验，从而实现无技术人员值守、自动完成测验工作，实现全天候、全量程、场景化的远程测流功能。系统采用视频识别及雷达自动预警技术，实现远程全自动测验安全保障。具有集成控制台、移动测验、远程控制多种操控模式；搭载不同测流传感器，实现全量程流量测验远程、现地、移动三种操控模式。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 唐炜、张永兵、赵倩、苗宝文、顾雪冬、李亚涛、郑宏、陈志峰、叶伟、汪义东、王越、郜彬、黄明晓、曹小洁 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | - 发明专利：水文缆道测流智能避障预警方法及系统；ZL202311551732.5 - 外观专利：缆道测流控制台；ZL202230609444.0 - 软件著作权：缆道测流控制与视频识别预警软件V1.0，2024SR0833112 - 南水HSY.YLZ-4A型全自动续道测流控制软件V1.0，2023SR1259243 - 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 水文水资源流量监测 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 我单位于2020年10月，在福建省福州水文水资源勘测分中心太平口水文站应用。 2021年6月，在山东泰安水文水资源勘测分中心戴村坝水文站、菏泽水文水资源分中心于楼闸水文站、刘庄闸水文站等水文站应用。 2021年7月，在山东济南水文水资源勘测分中心雪野水文站、马小庄水文站应用。 2022年3月，太湖流域管理局太湖流域管理局水文局浙闽皖水文水资源监测中心街口水文站应用。 2023年6月，在江苏前垾村水文站、黑林水文站、晓桥水文站等地应用。 近几年在太湖局、江苏、福建、重庆、山东等地陆续投入使用，普遍得到用户好评。 |  |  |  |  |

# 七、水锤消除罐—空气罐

| 技术（产品）名称 | 水锤消除罐/空气罐 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水利水电勘测设计院有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市五华区青年路376号 |  |  | 邮政编码 | 650051 |
| 法人代表 | 陈欣 | 职务 | 董事长 | 电话 |  |
| 联系人 | 李玲玲 | 电话 | 0871-68282596 | E-mail | 56624664@qq.com |
| 持有单位简介 | 云南省水利水电勘测设计院有限公司成立于1993年，为云南省水利水电勘测设计研究院的全资子公司。2022年12月31日完成公司制改制，由全民所有制企业改制为有限责任公司。 我公司拥有工程勘察综合类甲级、工程设计水利行业类甲级、工程咨询公司甲级资信、测绘甲级、水文水资源调查评价甲级等各类资质、资信34项，获得全国水利水电勘测设计咨询行业“AAA”信用等级，是具有雄厚综合技术实力的国家甲级水利工程勘察设计公司。先后获得“全国五一劳动奖状”“全国文明公司”等省部级以上重要奖项260余项，是西南地区水利勘测设计行业的排头兵、主力军。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 水锤消除罐广泛应用于水利引调水、河湖治理、大型灌区、城市备用水源、中水回用等泵站输水工程，用于保护输水系统的安全。 它通过向管道补水的方式防止负压产生，从源头上解决停泵水锤和断流弥合水锤，当从管道返回正压时，罐内的气体被压缩，从而平抑正压峰值，被称作“水锤卫士”。 水锤消除罐内预充气体，替代单向调压塔和双向调压塔，节约建设成本和占地成本。相较传统调压塔具备不受地形条件限制、占地面积小、使用管理方便、运行安全可靠等特点。 参数范围：公称压力0.6~10MPa；有效容积1~100m³；适用介质清水、原水、海水、污水等液体；工作温度≤120℃；结构形式有立式和卧式。 水锤消除罐在云南省内多个引提水工程中得到成功应用。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 苏正佳、唐杰淞、李玲玲、张波、闫黎黎、朱思敏、邢雅郡、夏炳祥、秦利、朱海亮、夏宇、唐成静、张宇、李兴彩 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 我公司首次应用水锤消除罐于程海永胜县程海流域生态综合治理水利骨干补水工程。该工程于2020年11月通水，二级泵站设置1台15m³水锤消除罐，三级泵站设置4台20m³水锤消除罐。自通水以来，泵站经历多次掉电事故，提水系统管线及泵站内设备均未受到任何损伤，证明了水锤消除罐的稳定可靠。工程荣获2022年度云南省市政金杯示范工程一等奖。鲁地拉水电站水资源综合利用配套工程和澜沧江至大中河水库调水工程可行性研究报告分别被评为2024年度云南省工程咨询行业科技成果奖一等奖和二等奖；在中文核心期刊《灌溉排水学报》发表《空气罐在高原山区复杂地形条件下高扬程泵站水锤防护中的应用》论文。2024年6月，我公司参编的水利部团体标准《水锤消除罐基本技术条件》获得立项审批；2024年8月发明专利《一种水锤防护模式的确定方法和装置》已公布，对水锤消除罐的设置进行了论述；水锤消除罐系统已列入《2024年度水利先进实用技术重点推广指导目录》 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 复杂地质地形条件下水利引调水、河湖治理补水、大型灌区、市政供水、中水回用等泵站提水工程、重力流输水工程，解决水锤问题，保护输水系统安全。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 水锤消除罐与同类水锤防护产品相比，防水锤效果更好，可靠性更高，尤其适合复杂地形地质条件下的有压输水系统，可实现高达10MPa的工况使用，维修方便，占地空间小、可大大降低工程土建的工程费用，并确保了各种工况下输水系统的安全性。 永胜县程海流域生态综合治理水利骨干应急补水工程共设置5台水锤消除罐，总容积95m³。工程自2020年试通水以来，经历了多次事故断电，在水锤消除罐的保护下，三座梯级泵站泵组及附属设备、输水管线均无任何损伤。 滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套一期工程共设置9台水锤消除罐，总容积125m³，二期工程共设置10台水锤消除罐，总容积245m³。一期工程已于2022年1月26日通水。二期工程目前正在建设中。一期工程在经历了多次启泵、停泵及事故断电工况下，各座泵站泵组及附属设备、泵站提水管线均无任何损伤。 玉溪市甸垛泵站设计扬程560.50m，设计流量0.3m³/s，水锤防护措施设置1台10m³的水锤消除罐；澜沧江至大中河水库调水工程一级浮船泵站设置2台6m³的水锤消除罐，二级泵站设置1台6m³和1台12m³的水锤消除罐。工程目前正在建设中；凤庆中心城区供水工程一级浮船泵站，设置2台5m³的水锤消除罐，二级泵站水泵设计扬程高达450m，设置2台8m³水锤消除罐。工程目前正在建设中。 基于水锤消除罐的水锤防护系统在已投入运行的工程中，在经历多次泵站失电的情况下运行良好，为工程安全稳定运行提供了保障。 |  |  |  |  |

# 八、一种水锤防护模式的确定方法和装置

| 技术（产品）名称 | 一种水锤防护模式的确定方法和装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水利水电勘测设计研究院 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市五华区青年路376号 |  |  | 邮政编码 | 650051 |
| 法人代表 | 赵绍熙 | 职务 | 院长 | 电话 |  |
| 联系人 | 李玲玲 | 电话 | 0871-68282596 | E-mail | 56624664@qq.com |
| 持有单位简介 | 云南省水利水电勘测设计研究院成立于1964年，国家甲级水利工程勘察设计单位，全国水利水电勘测设计咨询行业“AAA”信用等级。“全国五一劳动奖状”和“全国文明单位”荣誉称号，荣获省部级以上重要奖项260余项。全院有21人获国务院政府特殊津贴、省突出贡献专业技术人才和省政府特殊津贴表彰，31人获全国“五一劳动奖章”、水利部“5151人才工程”部级人选、水利部水利青年科技英才、水利部青年拔尖人才等省部级荣誉，70余人入选国家级专家库。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 本技术涉及水锤防护技术领域，提供了一种水锤防护模式的确定方法和装置。本技术针对浮船泵站输水系统，首先通过系统分析浮船泵站输水系统水锤防护应考虑的因素，确定输水系统发生事故停泵所可能导致的最不利工况；再分别对不同的事故条件下的事故停泵水锤进行计算，每次根据计算结果选择所需采取的水锤防护措施，得到在该整体的最不利工况下仍能实现保护的水锤防护模式，极大地提高了对于停泵水锤的防护效果与确定水锤防护模式的效率，解决了现有技术中确定水锤防护模式时过度依赖人工经验、效率较低，以及达不到预期水锤防护效果的问题。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 李玲玲、童保林、雷宏、顾世祥、施国武、阳雯、闫黎黎、苏正佳、张迪、唐杰淞、刘俊华、张波、朱思敏、夏炳祥、秦利 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.发明公开专利《一种水锤防护模式的确定方法和装置》CN202410658046.6，已公布。 2.论文《高扬程大型浮船取水泵站水锤防护措施探讨》在中文核心期刊《中国农村水利水电》发表。 3.论文《大变幅浮船泵站输水系统停泵水锤防护研究》在中文核心期刊《水电能源科学》发表。 4.2023年5月，我院参编的水利部团体标准《浮船式泵站技术导则》获得立项审批。 5.在程海永胜县程海流域生态综合治理水利骨干补水工程中，一级泵站为浮船泵站，所设水锤防护措施为两阶段关闭止回阀加防水锤型空气阀的联合防护。自通水以来，泵站经历多次掉电事故，提水系统管线及泵站内设备均未受到任何损伤，证明了防护措施的可靠性。工程荣获2022年度云南省市政金杯示范工程一等奖。 6.使用本技术的鲁地拉水电站水资源综合利用配套工程可行性研究报告被评为2024年度云南省工程咨询行业科技成果奖一等奖。 7.使用本技术的澜沧江至大中河水库调水工程可行性研究报告被评为2024年度云南省工程咨询行业科技成果奖二等奖。 8.使用本技术的永胜县程海流域生态综合治理水利骨干应急补水工程取得优良效果，补水后的程海入选2022年度“省级美丽河湖”。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 云南省“山高水低”地势环境及类似环境下，采用浮船泵站自水位变幅较大的库区取水的大流量、高扬程输水系统。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 永胜县程海流域生态综合治理水利骨干应急补水工程共设3座泵 站，其中一级泵站为浮船泵站，采用本技术制定水锤防护系统。工程自2020年试通水以来，累计向程海补水达2.48亿立方米，实现了程海水位从“持续下降”到“止降趋稳”的转变。滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套工程共设15座泵站，总装机约15万kW，一期工程和二期工程一级泵站均为浮船泵站，采用本技术制定水锤防护系统。一期工程已于2022年1月26日通水，累计供水量3477.0158万m³。二期工程目前正在建设中。 澜沧江至大中河水库调水工程共设2座泵站，一级泵站为浮船泵站，采用本技术制定水锤防护系统。工程目前正在建设中。 凤庆中心城区供水工程共设2座泵站，一级泵站为浮船泵站，采用本技术制定水锤防护系统。工程目前正在建设中。 滇中引水工程丽江市水资源综合利用配套工程华坪县观音岩库区提水工程共设3座泵站，其中一级为浮船泵站，采用本技术制定水锤防护系统。工程目前正在建设中。 基于本技术制定的水锤防护系统在已投入运行的工程中，在经历多次泵站失电的情况下运行良好，为工程安全稳定运行提供了保障。 |  |  |  |  |

# 九、现代化水库矩阵管理平台

| 技术（产品）名称 | 现代化水库矩阵管理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 四创科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 福建省福州市高新区高新大道9号星网锐捷科技园3#10层 |  |  | 邮政编码 | 350108 |
| 法人代表 | 苏康建 | 职务 | 董事长 | 电话 |  |
| 联系人 | 朱何敏 | 电话 | 0591-22879557 | E-mail | zhm@istrong.cn |
| 持有单位简介 | 四创科技有限公司是福建省电子信息集团国有控股企业，致力于为政府提供防灾减灾信息化解决方案，为企业和公众提供灾害风险管理服务，业务覆盖应急管理、水利水务、生态环境、自然资源、农业农村等多个行业，已服务了全国28个省、2100多个市、县、乡（镇）的党政军客户。公司已授权知识产权超500项，其中发明专利79项，所研发的产品获得国家重点新产品1项，各类科技进步奖、专利奖超30项。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 现代化水库运行管理矩阵平台以运行管理矩阵业务需求为导向，以数字孪生场景为支撑，充分融合水库现有各类传感设备、运行台账等数据资源，强化数字赋能，构建涵盖四全、四制（治）、四预、四管专题版块的水库矩阵驾驶舱，实现对水库运行管理矩阵核心数据、关键指标的一屏统揽。平台打通从面到线到点的建设思路，实现从区域到流域到单库全方位的矩阵管理，融合了区域级矩阵管理应用场景、水库级矩阵管理应用场景，既满足各省、市、县面向大中小水库群集约化管理，也满足单座水库精细化管理，从四全管理——四制体系——四预措施——四管工作链路出发，全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 庄佳宝、农惠、陈徐迪、余江华、戴忠亮、张陈裕、邵孟彬、朱萍、戴昱烺、张株敏 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.鉴定认证2项 （1）测试报告《现代化水库运行管理矩阵平台》； （2）软件产品登记证书《现代化水库运行管理矩阵平台V1.0》。 2.授权发明专利4项 （1）一种基于最小二乘法的水库纳污能力预警方法； （2）基于WIFI定位的水库放水人员预警方法； （3）一种水库巡查路线的确定方法及终端； （4）一种基于时间约束的小水库巡查路径推荐方法及终端。 3.登记软件著作权4项 （1）水库智能管护云平台V1.0.0； （2）数字孪生水利工程“四预”管理平台V1.0.0； （3）数字孪生水库管理平台V1.0； （4）现代化水库运行管理矩阵平台V1.0。 4.荣誉1项 产品入选2025年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 产品主要面向各级水库管理单位、省市县水库主管单位和社会化管护单位。大中型水库管理单位：实现水库“预报、预警、预演、预案”管理；小型水库社会化管护单位：实现水库安全监管、运行态势分析、巡查管护、物业化运营服务；省市县三级水库主管单位：实现水库标准化运行管理。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 现代化水库运行管理矩阵平台目前已应用于湖南、福建、广东、山东、贵州、四川等多个省份的水利工程项目，为各级水利工程管理单位提供信息化服务。主要应用案例包括：长沙市黄材水库现代化水库运行管理矩阵建设，相家河水库提升改造及矩阵管理平台建设，贵州省松柏山水库维修养护工程，山东省袁公河（莒县段）幸福河湖建设等项目。 我国现有水库大坝约9.5万座，总库容约1万亿立方米，需要周期性进行水库除险加固、水库雨水情测报和大坝安全监测、水库专业化管护等工作，通过产品推广应用，减少因水库安全隐患引发的灾害导致的社会经济损失，保障水库运行安全，保护生命财产安全；提高水库运行管理水平，结合乡村文明建设，打造“美丽景观水库，生态宜居家园”；产品运用无人设备+AI识别技术，提升基础工作效率强化水库运行管护岗位技术能力，提升业务水平。 |  |  |  |  |

# 十、数字孪生灌区管理平台

| 技术（产品）名称 | 数字孪生灌区管理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 四创科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 福建省福州市高新区高新大道9号星网锐捷科技园3#10层 |  |  | 邮政编码 | 350108 |
| 法人代表 | 苏康建 | 职务 | 董事长 | 电话 |  |
| 联系人 | 朱何敏 | 电话 | 0591-22879557 | E-mail | zhm@istrong.cn |
| 持有单位简介 | 四创科技有限公司是福建省电子信息集团国有控股企业，致力于为政府提供防灾减灾信息化解决方案，为企业和公众提供灾害风险管理服务，业务覆盖应急管理、水利水务、生态环境、自然资源、农业农村等多个行业，已服务了全国28个省、2100多个市、县、乡（镇）的党政军客户。公司已授权知识产权超500项，其中发明专利79项，所研发的产品获得国家重点新产品1项，各类科技进步奖、专利奖超30项。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 数字孪生灌区管理平台以物理灌区为单元、时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动，对物理灌区全要素和建设运行全过程进行数字映射、智能模拟、前瞻预演，与物理灌区同步仿真运行、虚实交互、迭代优化。平台通过创新水资源优化配置模型，提高灌区水资源配置与供用水调度的合理性；利用水旱灾害和水资源监测预警发布机制及预报结果，实现渐进式的动态预警；应用数字孪生技术实现水库防洪、渠道配水调度的预演，针对预案要求进行结构化设计，为预案制定提供便捷应用。平台将水库、灌区来水预报可预见期提前至3至7天，洪水调度可预见期提前至6-12小时，实现对灌区的实时监控、安全监管、优化调度。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 黄水木、庄佳宝、陈航、庄秀明、游林飞、陈福、林荫、谢燕琴 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.鉴定认证2项 （1）测试报告《数字孪生灌区管理平台》； （2）软件产品登记证书《数字孪生灌区管理平台V1.0》。 2.授权发明专利3项 （1）基于协调算法的灌区渠系实时配水方法； （2）一种明渠量测水率定方法及终端； （3）一种灌区配水流量控制点确定方法及终端。 3.登记软件著作权3项 （1）现代化灌区综合管理平台； （2）智慧灌区综合管理系统V1.0； （3）数字孪生灌区管理平台V1.0。 4.荣誉认证1项 产品入选2025年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 产品主要面向大中小型灌区管理单位和省市县级灌区主管单位，实现灌区预报、预警、预演、预案“四预”管理，通过水害灾害防御和水资源配置调度，提高水利工程管理效率、灌区水资源利用效率，提升汛期防洪应对能力。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 数字孪生灌区管理平台已在全国11个省（市/自治区）、20多个大中型灌区项目得到应用，典型应用工程包括：湖南省铁山灌区、湖北省随中灌区、江西省七一灌区、福建省九龙江北溪等。以上项目通过数字孪生平台建设，以数字孪生技术真实还原了当地灌区、水库、渠道等自然地理环境，利用水利专业模型预报出未来一段时间内的来水情况、调度过程及下游灾害风险影响，辅助灌区等工程管理单位制定完善水害灾害防御和水资源配置调度方案，为水资源合理利用和灾害防御做好应急预案部署。 通过数字孪生灌区管理平台的建设，不但有利于灌区管理单位更好地为水库、灌区进行防洪减灾防御和农田灌溉供水服务，也为灌区管理单位提供便捷、及时、可靠的管理工具，是农业现代化建设重要支撑之一，也是农业经济持续、飞速发展的保证。有利于灌区工作人员快速制作精确的实时配水调度计划，对减轻灾害损失有重要作用。同时，数字孪生、物联网、大数据、“四预”等相关技术的推广应用也能带动信息技术发展。 |  |  |  |  |

# 十一、iDCS智能控制系统

| 技术（产品）名称 | iDCS智能控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 钛能科技股份有限公司、云南农业大学 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 江苏省南京市浦口经济开发区凤凰路7号 |  |  | 邮政编码 | 211800 |
| 法人代表 | 花思洋 | 职务 | 董事长 | 电话 | 025-58180825 |
| 联系人 | 严茂强 | 电话 | 025-58180825 | E-mail | 1498672549@qq.com |
| 持有单位简介 | 钛能科技以水资源高效利用和水生态环境保护、能源智慧控制和工业能效管理为使命，致力于水利和农业、发电和供配电、环保和水生态行业的产品研发、设备制造、工程设计、技术咨询、运维服务和工程总承包，融合云平台和物联网（水联网/站联网）、自动化和信息化、大数据和人工智能等技术，实现“水”“能”“环”领域的控制自动化、管理信息化、运维平台化与决策智慧化。 云南农业大学具备多个省部级及以上重点实验室、工程研究中心和院士工作站，聚焦高原特色农业关键问题。汇聚了一批省级以上科技创新团队、学术技术带头人及高层次人才，形成多学科交叉的研发力量。依托国家和省级现代农业产业技术体系岗位专家，积极开展技术研发、示范推广与成果转化。 |  |  |  |  |
| 技术产品简介 | 本技术（产品）通过自主研发的形式获得，主要技术研发通过钛能科技股份有限公司作为主体进行，产品需求、产品测验由云南农业大学水利学院提供场景，并进行小试试用、中试产业化后进行应用推广。 算法处理CPU：国产8核64bitCPU，主频2.0GHz；集成6TOPSNPU、GPU； 逻辑处理CPU：国产4核32bitCPU，主频1.8GHz；集成1TOPSNPU、GPU； iPLC可编程逻辑控制：具有符合GB/T15969.3标准（对标IEC61131-3标准）的PLC功能，实现基于专业库的逻辑控制功能； iSCADA数据采集与监控：实现多模态数据采集，包括：电气量、状态量、振动、摆度、噪声、声纹、局放、温度、视频图像，通过可组态的画面实现数据的可视化以及统计分析，并基于多模态数据对运行设备进行运行控制； iECS边缘计算：将物理实体感知的数据映射到数字孪生模型上，反映物理实体的当前状态，并基于实时和历史数据，采用专业模型进行数据分析，实现设备健康诊断与故障预警、运行优化控制、管理优化决策等功能。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 金启超、崔得志、李靖、花思洋、吴元豪、马自飞、杨圩、卢兴、黎长勇、李涛、王江林、杨加坤、严茂强、谢贻根、王静、李扬 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 鉴定认证： 本技术产品通过研发拓展产品“iDCS数字化智能型工业控制一体机”通过南京市产品质量监督检验院等第三方机构的检验检测。 专利与获奖： 通过自主研发获得6件软件著作权及4件发明专利，具体如下列表： 序号; 类型; 名称; 授权号. 1; 发明专利; 一种基于人工鱼群算法的泵站优化方法; 201611076933.4. 2; 发明专利; 一种基于逻辑加密卡的密码管理方法及数据加密表示方法; 201611085629.6. 3; 发明专利; 一种具有人工智能的闸门控制装置; 202011013550.9. 4; 发明专利; 一种智能监测与报警系统; 202310480953.1. 5; 软件著作权; 钛能科技泵机组故障与视频监控联动系统软件V1.0; 2022SR0732896. 6; 软件著作权; 钛能科技基于iDCS架构的继电保护装置软件V1.0; 2023SR1676688. 7; 软件著作权; 智能泵站三维综合智能一体化平台V1.0; 2024SR0981767. 8; 软件著作权; 泵站优化调度系统V1.0; 2024SR0991916. 9; 软件著作权; 智慧灌区移动APP系统V1.0; 2024SR1027465. 10; 软件著作权; 钛能科技数字孪生水库及流域管理信息化系统软件V1.0; 2024SR1041733. |
| 适用范围 | 应用范围广泛，如大中型泵闸站、大型水电站、水库调度、河道治理、灌区管理、城市供水和污水处理等。在水库调度中，可优化防洪与供水方案，保障安全；在河道治理中，实时监测水位与水质，预警洪水风险；在灌区管理中，优化灌溉方案，节约水资源；在城市供水中，监测管网压力与水质，保障供水安全；在污水处理中，优化处理工艺，提高效率。iDCS智能控制系统是水利信息化的重要工具，能够提升水利设施的智能化水平，促进水资源的高效利用与可持续发展。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 江苏省灌溉总渠管理处管理着苏北灌溉总渠、淮河入海水道沿线和白马湖、宝应湖周边控制工程及南水北调东线第二、三梯级泵站等37座工程，同时还承担着淮河入海水道工程行业管理及白马湖、宝应湖湖泊管理等任务，所管工程包括4座大型抽水站、2座110kV变电所、30座涵闸、1座船闸，发挥着防洪、供水、灌溉、排涝、挡潮、航运、发电等综合效益，通过本产品的应用，为流域地区防汛防旱和经济社会的可持续发展发挥着重要的作用。 淮安第二抽水站，是淮安抽水站枢纽工程的重要组成部分，也是江苏省江水北调第二级提水工程。该工程于1975年1月动工兴建，1978年12月竣工。该站与一站共同担负着白马湖地区70万亩农田的排涝及渠北地区200万亩农田的灌溉用水和该地区的工业、航运、城乡人民生活用水的任务。 淮安二站装机2台套大型立式轴流泵，是亚洲最大轴流泵，单机容量5000kW，电机转速93.8r/min，采用减载启动装置，叶轮直径4.5m，立式全调节轴流泵，单泵流量60m³/s，总流量120m³/s，设计扬程4.89m。 用户反馈： 江苏省灌溉总渠管理处反馈： 功能效果：iDCS系统接入多模态数据后，成功预警电机绝缘劣化故障3次，避免直接损失超500万元；健康诊断模块将设备巡检频率从每日1次降至每周1次，人工成本减少40%。 使用体验：界面组态灵活，支持自定义监控画面，但部分高级功能（如AI模型训练）需进一步简化操作流程。 淮安第二抽水站评价： 系统实时控制精度高，叶轮调节响应时间由10秒缩短至2秒，灌溉效率提升15%； 振动监测模块误报率低于6%，但高频谐波分析功能对操作人员专业要求较高，建议加强培训支持。 用户认可iDCS的稳定性与智能化水平，认为其是传统工业设施升级的优选方案。 |  |  |  |  |

# 十二、PAS610一体化智能雨量

| 技术（产品）名称 | PAS610一体化智能雨量站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 钛能科技股份有限公司、云南农业大学 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 江苏省南京市浦口经济开发区凤凰路7号 |  |  | 邮政编码 | 211800 |
| 法人代表 | 花思洋 | 职务 | 董事长 | 电话 | 025-58180825 |
| 联系人 | 严茂强 | 电话 | 025-58180825 | E-mail | 1498672549@qq.com |
| 持有单位简介 | 钛能科技以水资源高效利用和水生态环境保护、能源智慧控制和工业能效管理为使命，致力于水利和农业、发电和供配电、环保和水生态行业的产品研发、设备制造、工程设计、技术咨询、运维服务和工程总承包，融合云平台和物联网（水联网/站联网）、自动化和信息化、大数据和人工智能等技术，实现“水”“能”、“环”领域的控制自动化、管理信息化、运维平台化与决策智慧化。 云南农业大学具备多个省部级及以上重点实验室、工程研究中心和院士工作站，聚焦高原特色农业关键问题。汇聚了一批省级以上科技创新团队、学术技术带头人及高层次人才，形成多学科交叉的研发力量。依托国家和省级现代农业产业技术体系岗位专家，积极开展技术研发、示范推广与成果转化。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 本技术（产品）通过自主研发的形式获得，主要技术研发通过钛能科技股份有限公司作为主体进行，产品测验由云南农业大学水利学院提供场景，并进行小试产业化后进行应用推广。 PAS610一体化智能雨量站采用三翻斗式传感器（PAS6101），通过上翻斗缓冲雨水、中翻斗精密计量（0.1mm分辨率，误差≤±2%）、下翻斗双干簧管冗余计数，结合疏水工艺与承雨口堵塞/翻斗卡阻监测算法，确保雨量数据长期稳定可靠；内置PAS678遥测终端机支持4G与北斗双信道通信，可同步上传至4个中心站，满足分级管理需求。支持蓝牙APP现地调试参数、远程升级及数据补报，实时监测电压、温湿度及信号强度，扩展性强，可外接北斗DTU或水位计构建多参数监测网络。 基于三翻斗传感器实现高精度雨量监测，内置堵塞/卡阻自诊断与双干簧管冗余计数；搭载4G/北斗双信道遥测终端，支持水文（SL/T180-2015）及水资源（SL/T427-2021）规约，多中心同步上传；支持蓝牙APP实时调试、远程升级及水位计扩展，为智慧水利提供全天候、低功耗、高可靠监测解决方案。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 王海兵、李靖、卢兴、曲红磊、马自飞、夏威怡、张佳昕、钱砺寒、卞泉、张若愚、印小军、严茂强、王静、李扬 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 鉴定认证： 本技术（产品）通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心第三方机构的检测； 申请的软件钛能水文管理信息系统软件V1.0通过江苏省软件产品检测中心的检测； 本技术产品通过研发产品“水文水资源遥测终端机”采用低功耗多路电源智能匹配负载无缝切换、翻斗式脉冲雨量计自学习自修正技术以及数据记录单元长度动态调整的储存和历史存储数据不丢失且仍支持检索读取的水文水资源遥测终端机等一系列技术，通过科技查新。 专利与获奖： 通过自主研发获得4件软件著作权及2件发明专利1件实用新型，具体如下列表： 序号; 类型; 名称; 授权号. 1; 发明专利; 一种低功耗物联网型遥测终端机; 202011281794.5. 2; 发明专利; 一种具有录波功能的低压配电智能诊断系统; 202110232267.3. 3; 实用新型; 一种测流装置; 201620990879.3. 4; 软件著作权; 钛能水资源管理信息系统软件V1.0; 2021SR0234967. 5; 软件著作权; 钛能水文管理信息系统软件V1.0; 2021SR0237005. 6; 软件著作权; 钛能科技雨水情自动测报系统软件V1.0; 2023SR0474001. 7; 软件著作权; 钛能科技水库水雨情及大坝安全监测系统软件V1.0; 2023SR1679016. |
| 适用范围 | 水文监测（河流、水库、山洪预警）、城市内涝防控（排水管网监测）、农业水资源管理（精准灌溉）、生态保护（森林、湿地雨量监测）及地质灾害应急响应（滑坡、泥石流预警）等领域，支持无人值守运行，适应-40℃~70℃极端环境，为智慧水利、防灾减灾及水资源高效利用提供高精度、低功耗、全天候的雨量监测解决方案。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | PAS610一体化智能雨量站凭借其高精度、低功耗及智能化运维能力，在智慧水利与防灾减灾领域展现出显著的推广潜力与可行性。该产品通过三翻斗分层计量（0.1mm分辨率，±2%误差）与双干簧管冗余计数设计，确保数据精准可靠，抗干扰性强；承雨口堵塞与翻斗卡阻自诊断功能可主动上报异常，减少人工巡检频率，降低运维成本。支持4G/北斗双信道通信及多中心站同步上传（最多4个），有效规避单信道故障风险，保障数据传输稳定性，尤其适用于通信条件复杂的偏远地区。其低功耗设计（休眠电流≤300μA）结合10W太阳能板与18650锂电池，可在阴雨天连续工作3个月，IP66防护等级与304不锈钢材质适应-40℃~70℃极端环境，满足无人值守场景的长期运行需求。蓝牙APP现地调试功能简化参数设置与维护流程，非专业人员亦可快速上手，支持水位计、温度传感器等扩展，适配灌区管理、山洪预警等多场景需求。 政策层面，“十四五”规划明确推动智慧水利建设，PAS610符合《SL/T180-2015》《SL/T427-2021》等国家级水文水资源规约，并适配多省级协议，政策合规性为其进入政府采购目录及大型项目提供便利。经济层面，低运维成本与高可靠性显著提升投资回报率，例如在南方某洪涝高发区部署后，预警响应时间缩短30%，水资源调度效率提升20%。总体而言，PAS610以技术领先性、广泛适用性及政策契合度，有望成为智慧水利建设中的核心工具，推动行业数字化升级与可持续发展。 |  |  |  |  |

# 十三、雷达视频测流方法及测流系统

| 技术（产品）名称 | 雷达视频测流方法及测流系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 天宇利水信息技术成都有限公司、云南省水文水资源局保山分局、云南省水文水资源局文山分局 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋5层522号 |  |  | 邮政编码 | 610000 |
| 法人代表 | 周华勋 | 职务 | 总经理 | 电话 | 028-81475920 |
| 联系人 | 董佳琪 | 电话 | 028-81475920 | E-mail | 1971129481@qq.com |
| 持有单位简介 | 天宇利水信息技术成都有限公司是注册于成都高新区的生产型研发企业，专注于自主知识产权的水利水文自动化产品研发、生产和销售等，持有百余项专利技术。公司先后通过了ISO9001、14001、45001、信息安全管理体系及信息技术服务管理系统认证，属于双软认证企业和国家高新技术企业。公司在坚持自主研发的同时，已与高校、事业单位和科研机构建立合作关系，将学术成果转化为产品成果，为客户提供切实可行及高效的各类涉水问题的咨询和解决方案。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 本产品涉及雷达测流技术领域，是一种雷达视频测流方法及测流系统。所述技术方法包括以下步骤：对雷达信号监测视频进行相位对齐处理并进行物体空间三维流动场构建，得到物体空间三维流动场；对物体空间三维流动场进行物体运动轨迹影响估计，得到流体扰动运动轨迹影响数据；根据流体扰动运动轨迹影响数据进行流动分离点动量计算，得到流动分离点动量数据；对流动分离点动量数据和流体扰动运动轨迹影响数据进行物体状态策略模式识别学习，得到状态策略监测固件；将物体状态策略模式识别数据嵌入至雷达系统中，以执行雷达流体状态监测任务。本产品通过对雷达测流技术的优化处理使得雷达测流技术更加精确。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 冯春红、黄余文、张宁、杨光伟、寸杰、魏胜、杨钞、李国勇、杨自康、杨建洪、高旗远、周聃。 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 2024年9月3日获得雷达视频测流方法及测流系统发明专利证书。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 雷达视频测流方法及测流系统作为一种非接触式流量测验方式，适用于含沙量大、漂浮物多或断面流速相对较低的水文测站的流量在线监测，具有受外界环境影响小、测流速度快、测量时间短的特点，其在线升级、远程升级、自动加测、定时测流以及根据水位涨落变幅自动加测等功能尤其适用于有人看管、无人值守水文测站或纯无人值守自动化水文测站流量测验工作。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 云南省水文水资源局保山分局于2024年10月在云南省跨界河流水文站网建设（一期）工程保山分局设备增补项目中，文山分局于2024年7月在云南省大江大河水文监测系统建设工程坡们水文站设备购置安装工程中引进天宇利水信息技术成都有限公司的雷视融合智能测流系统（TEL-10S）。 该系统过视频测流技术、雷达测流技术等核心技术，融合AI多场景识别算法与雷视边缘融合算法，实现了对河道等水域的表面流速和流量的精准化、自动化、全量程测量。视频测流支持水平360°连续旋转，雷达测流配自动旋转结构模块，两种融合方式均能根据不同水位级设置不同测速垂线，并获取不同起点距的表面流速数据，以获取更高的测速精度。 系统属非接触式测流方式，不受含沙量、漂浮物等因素影响，具有操作安全，测量时间短，速度快等优点；具有在线升级、远程升级、自动加测、定时测流以及水位涨落自动加测的功能。 经过近一年的工作生产实践应用，系统操作简单、性能稳定，同流速仪的比测数据效果良好，测验精度满足水文相关技术规范要求，用户对雷达视频测流方法及测流系统在工作中的表现满意度达到100%。 |  |  |  |  |

# 十四、一种缆道斜拉索打油辅助装置

| 技术（产品）名称 | 一种缆道斜拉索打油辅助装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 天宇利水信息技术成都有限公司、云南省水文水资源局保山分局 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋5层522号 |  |  | 邮政编码 | 610000 |
| 法人代表 | 周华勋 | 职务 | 总经理 | 电话 | 028-81475920 |
| 联系人 | 董佳琪 | 电话 | 028-81475920 | E-mail | 1971129481@qq.com |
| 持有单位简介 | 天宇利水信息技术成都有限公司是注册于成都高新区的生产型研发企业，专注于自主知识产权的水利水文自动化产品研发、生产和销售等，持有百余项专利技术。公司先后通过了ISO9001、14001、45001、信息安全管理体系及信息技术服务管理系统认证，属于双软认证企业和国家高新技术企业。公司在坚持自主研发的同时，已与高校、事业单位和科研机构建立合作关系，将学术成果转化为产品成果，为客户提供切实可行及高效的各类涉水问题的咨询和解决方案。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 本产品是一种缆道斜拉索打油辅助装置，涉及水文缆道技术领域，该装置包括连接架，连接架安装在缆道行走架一侧，连接架右侧固定连接有维护壳，维护壳的顶部安装有顶盖，顶盖上端固定安装有提手，有利于工作人员携带；维护壳右侧底部固定安装有清理壳，维护壳与清理壳两侧均开设有进出口；清理壳内部设置清理结构，缆道斜拉索穿过清理夹块的清洁面与清洁刷紧密贴合，在装置沿斜拉索移动过程中，通过清洁刷和斜拉索之间的摩擦将斜拉索表面的油污刮除，从而有利于后续对斜拉索进行维护保养；维护壳内部设置维护结构，用于对缆道斜拉索进行涂油维护。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 冯春红、张宁、寸杰、杨光伟、杨建洪、杨世维、杨自康、熊伟、郝博耕。 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 2024年12月20日获得一种缆道斜拉索打油辅助装置实用新型专利证书。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 一种缆道斜拉索打油辅助装置适用于具有水文缆道，需要对缆道主索进行定期除污上油养护的水文测站，尤其在缆道跨度大、主索除污上油养护困难的水文测站能更好发挥其优越性。在复杂地形环境下的水文测站也能稳定运行，可有效消除长期以来利用人工对缆道主索实施高空除污上油作业存在的安全隐患，同时解决人工上油困难问题 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 云南省水文水资源局德宏、保山、楚雄分局在2024、2025年汛前准备工作中全面应用上油器完成所辖近40个水文测站缆道除污上油工作，其中包括怒江干流上跨度达327米的道街坝水文站和跨度190米的木城水文站，大盈江干流上跨度达430米的拉贺练水文站。 上油器行走灵活，在复杂地形下也能稳定运行，可有效避免人工高空作业的风险，同时解决了因地形限制导致的上油困难问题。此外，上油器储油装置与上油装置通过油管连接，无需负重高挂，且上油器具有遥控远程控制功能，让工作人员可在安全区域操作，极大地提高了工作安全性，并且上油质量得到显著提升，保障缆道在汛期的稳定运行。 上油器上配置有视频监控设备，在除污上油过程中兼顾检测功能，监测钢丝绳的磨损、断丝及上油效果等情况，并通过视频图像分析提供精准的维护建议。 使用上油器后，上油效率大幅提升，以往需委托专业队伍实施、且需耗费1天时间，如今可完全由水文职工借助上油器仅需不到1小时，同时具备除污上油双重功能，并能精准控制出油量，使润滑油均匀覆盖在经过除污的钢丝绳表面，明显节省用油量、有效延长钢丝绳更换周期，减少设备维护成本。 经过近三年的工作生产实践应用，用户对上油器在工作中的表现满意度达到100%。 |  |  |  |  |

# 十五、一体化智慧水文站

| 技术（产品）名称 | 一体化智慧水文站房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司、云南省水文水资源局 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 云南省昆明市滇池度假区博欣采莲湾小区3号楼 |  |  | 邮政编码 | 650228 |
| 联系人 | 林婷婷 | 职务 | 总经理 | 电话 | 0871-64311368 |
| 技术产品名称 | 李由 | 电话 | 0871-64312355 0871-64311368（传真） | E-mail | liyou@chinatowercom.cn |
| 单位名称 | 云南省水文水资源局 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市五华区科医路196号 |  |  | 邮政编码 | 650106 |
| 法人代表 | 申晓东 | 职务 | 局长 | 电话 | 0871-6831788 |
| 联系人 | 蔡文静 | 电话 | 0871-6831788 | E-mail | 342029700@qq.com |
| 持有单位简介 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司中国铁塔股份有限公司云南省分公司（以下简称“云南铁塔”）充分发挥通信基础设施建设“国家队”和5G新基建“主力军”作用，积极创新业务模式，充分发挥资源优势，整合优化资源配置，将视频监控与物联网、大数据、人工智能相结合，打造了一系列具有精准动态监测、预测、预警和分析能力的平台运用产品，满足应急救援、森林防火、水利水文、生态环境、自然资源等各行各业的需求，助力产业转型升级，为实现高质量发展提供新动力，为网络强国、数字中国和数字云南建设提供坚实的基础设施保障。 云南省水文水资源局成立于1941年7月18日，为云南省水利厅直属全额拨款事业单位，拥有数千套用于水文水资源监测、分析计算和实验研究的专业设备，积累了丰富的长系列水文水资源数据。主要负责云南省域范围的六大流域和九大高原湖泊水系的水文水资源监测、评价等。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 按照全设备互联、数据深度处理挖掘、智能交互应用等方向，依托物联网、视频、大数据、雷达等技术，充分共享社会基站通信、电力、维护等资源，构建具备智慧采集、智慧通信、智慧应用、智慧服务、智慧站房、智慧供电等能力的智慧水文站。具备以下特点： 1.集成创新，破解传统监测核心瓶颈。采用高效太阳能光伏供电系统提供稳定可靠的新能源供电，根据需求部署供电时长；站房采用一体化、轻量化设计，可高效部署与模块化监测，可进行选配；无人机协同智能巡测革新，较传统人工监测效率提升5倍以上，数据时效性（尤其是洪峰流量）得到革命性提升，高危作业可无人化替代；多要素协同立体感知，为洪水预报模型、水资源联合调度、水生态评估提供多维、同步、高质量的数据支撑。 2.智慧通信，保障数据实时高效可靠传输。构建“有线+北斗+4G/5G”的多通道冗余，能实现通信网络智能切换。在常规环境下优先采用4G/5G网络实现秒级数据传输；在通信基站覆盖盲区，自动无缝切换至北斗卫星通信，确保数据传输成功率≥99.9%。 3.智慧运维，实现管理效能跃升。站房内置先进的机房动环监测与智能运维系统，实现对站房内不同场景下的动力设备及环境变量进行集中监控，AI赋能智能诊断、远程可视化管理，实现“无人值守，有人看管”，故障平均响应时间从传统的48小时缩短至2小时以内，全站运维成本降低60%以上。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 冯春红、寸杰、杨建洪、赵鹏飞、蔡文静、王健、唐瀚、李由、欧阳吉纯、段兴忠、兰奇 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 已于今年初申报国家外观专利：一体化智慧水文站房，以智能站房实现“集中设备安装、智能运行环境控制、智能安全保障”。智能站房屋可作为设备安装平台，顶部集成监测数据采集设备、太阳能板、安防摄像头、广播、北斗用户机等。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 传统水文监测站点在无市电、偏远地区的建设和运维长期面临供电难困境、数据回传滞后影响洪水预报时效、高危区域人工巡检风险高使安全监管瓶颈凸显、多要素协同监测不足限制模型精度等问题。智慧水文站房通过集成新能源供电、智能传感、无人机协同巡检及多通道通信技术智能组网，以自动化、数字化、网络化、智能化为主线，核心实现“三全三高”，即推动实现全要素、全自动、全过程监测，推动水文监测向高精度、高频率、高适应方向发展，为水文现代化监测提供高标准化、高可靠性以及低运维成本的解决方案。故而可高效部署于偏远山区、无人区、监测空白区、应急监测网络建设区、中小河流系统治理区、生态流量（水位）监管区、国家水网工程建设区、跨界河流监测合作区等。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 该智慧站房已在怒江流域道街坝水文站成功试点应用，在2025年上半年怒江水旱灾害防御中，凭借其高稳定供电体系、高频次无人机测流及实时数据回传优势，站房设备高效、稳定、可靠的运转，全面提升感知能力、准确汇聚能力、分析辨识能力、预测预警能力、科学调度能力。赋能了水文现代化监测，培育了行业新质生产力，具有显著的社会效益，为构建与国家水网相匹配的现代化水文监测体系、保障国家水安全提供强大动能。 |  |  |  |  |

# 十六、水文资料在线整编系统

| 技术（产品）名称 | 水文资料在线整编系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水文水资源局、四创科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 昆明市高新区科医路196号 |  |  | 邮政编码 | 650106 |
| 法人代表 | 申晓东 | 职务 | 书记/局长 | 电话 |  |
| 联系人 | 季克强 | 电话 | 0871-68318740 | E-mail | 1024920001@qq.com |
| 持有单位简介 | 云南省水文水资源局为云南省水利厅直属全额拨款公益一类事业单位，下设14个地州分局，负责全省水文监测预报、水资源管理及水环境保护等工作，为防汛抗旱、水资源规划提供技术支撑。 四创科技有限公司是福建省电子信息集团国有控股企业，致力于减灾兴利事业的体系化和信息化，涉及水利水务、应急管理、生态环境、自然资源、农业农村等领域，业务覆盖全国28个省份。公司已授权知识产权超500项，其中发明专利74项，获得各类科技进步奖、专利奖超30项。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 水文资料在线整编系统依托“互联网+数据存储”前沿技术，将传统水文测验、资料整编、水文年鉴排版三个阶段工作有机整合，把监测信息获取、数据填报、数据校审、流量（沙量）推求、资料整编、成果编制、水文年鉴排版纳为一体化实时处理对象，建立在线整编动态水位流量关系曲线理论，采用已定或及时校正的曲线进行实时推求流量。其核心特点在于化静态水文资料年度整编为动态实时处理，支持“实时填报数据、实时对照复核、实时推求流量、实时展示成果”，显著提升数据处理时效性与准确性，有力推动水文资料整编工作向智能化、实时化方向迈进。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 季克强、蔡云华、李自顺、陈玉斌、施启斌、徐学飞、陈绍祥、王文山、徐惠盛、吴捷、谢谷良、梁晓鑫、周顺源、李云霞、邢雪燕 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.鉴定认证 （1）四创多源数据智能监测展示系统软件产品证书 （2）四创多源异构数据汇集与共享分发平台软件软件产品证书 （3）机构鉴定材料 （4）水文资料在线整编系统科技查新报告 2.授权发明专利2项： （1）一种河湖多源异构数据聚合关联方法及系统专利号：ZL202110000859.2 （2）一种矢量数据压缩传输的方法与终端专利号：ZL202111637273.3 3.获得软件著作权5件： （1）四创数据中台软件[简称：数据中台]V1.0.0，登记号： 2022SR0232696 （2）水文资料在线整编系统，登记号：2020SR914286 （3）《水文资料PDF成果软件系统》，登记号：2017SR219937 （4）《水文资料数据库系统》，登记号：2023SR0974853 （5）水文汇编软件V1.0，登记号：2020SR1513012 4.奖项荣誉 （1）获得2024年度云南省科学技术奖“科学技术进步二等奖”。 （2）入选《2024年度全国水利系统招投标产品重点采购目录》（相关证明材料截图附后） |  |  |  |  |
| 适用范围 | 本产品能够为水资源管理制度的实施、河（湖）长制管理考核、生态水量管理、水资源年报编制提供更加及时的水文支撑服务，适用于省级水文局、市级水文局及水文站。实现了水文业务工作的“看、管、测、整、用”的全流程贯通，以及业务体系的全面连接，打通了各类水文生产要素资源全面业务链、管理链和职能链，支撑企业创新发展。云南省16个地州、14个水文局近500人运用业务系统完成工作。省外近20个州市水文局400余人应用该系统完成日常业务工作。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 水文资料在线整编系统由云南省水文水资源局自主研发，系国内首个水文资料在线整编系统。该系统率先在云南省16个地州市中的14个分局使用，随后成功推广至福建、广东、海南、贵州、北京等多个省份，累计创造产值超亿元。 系统能够有效解决水文行业“测、整、报”工作分离处理的问题，实现“测、整、报”工作实时联动一体化格局，大幅缩减人力与时间成本，显著提高水文资料整编的实时性、智能化和工作效率。 在云南省内，系统已全面覆盖6大流域，支撑320个水文站、123个水位站，3985个雨量站、127个蒸发站应用系统开展水文资料整编工作，每年完成20个水文卷册，12000页的年鉴。 并推广至贵州省、海南省、北京市等省份水文局，该系统助力完成1000余站点的资料整编工作，并高效推进十余个水文资料卷册的整编工作。年均处理各类水文要素数据近5亿组，作为全国首个基于B/S架构的水文业务系统，打造全国首个水文数字化转型的新业务平台，引领行业技术升级与变革。 （相关证明材料截图附后） |  |  |  |  |

十七、WJS-E601B型自动蒸发器

ra1

7

表

| 技术（产品）名称 | WJS-E601B型自动水面蒸发器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水文水资源局、云南禹慧测控技术有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 云南省昆明市高新区科医路196号 |  |  | 邮政编码 | 650106 |
| 法人代表 | 申晓东 | 职务 | 书记/局长 | 电话 |  |
| 联系人 | 季克强 | 电话 | 0871-68318740 | E-mail | 1024920001@qq.com |
| 持有单位简介 | 云南省水文水资源局为云南省水利厅直属全额拨款公益一类事业单位，下设14个地州分局，负责全省水文监测预报、水资源管理及水环境保护等工作，为防汛抗旱、水资源规划提供技术支撑。 云南禹慧测控技术有限公司主要从事工业自动化系统和计算机信息系统的开发及技术服务。依托昆明理工大学信息工程与自动化学院智能测控团队，采取“产学研”联合创新，开展先进的水文监测技术、装置的研发与推广应用。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 水文领域中常规使用的水面蒸发监测设备，需要配合人工观测才能实现蒸发量检测，存在检测精度因人而异、有降水时检测不准确、蒸发数据遥测难以实现等问题。 WJS-E601B型自动水面蒸发器采用物理隔离方法阻断降水对蒸发量检测的影响，集成高精度传感器、低功耗遥测终端RTU和自动补水等主要功能单元，实时采集蒸发皿液位变化数据，实现蒸发液位和蒸发量的自动检测与发送，具有蒸发量检测数据精度高、检测数据上报及时等特点。 产品的数据传输协议满足SL651-2014《水文监测数据通信规约》，支持多通道、多中心传输，具备数据自动补发功能和系统自动校时功能，可远程维护。 编制了《WJS-E601B型自动水面蒸发监测规范》（YN-2024)，按规范的要求，推进WJS-E601B型自动水面蒸发器的推广与应用。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 李自顺、王剑平、姚光强、季克强、赵鹏飞、戴华敏、何建勋、孙立明、张果、王应武、李学奎、张朝富、杨仙、彭锟、李文凯、马清华、杨琼波、陈杰、刘磊 |  |  |  |  |
| 适用范围 | WJS-E601B型自动水面蒸发器是用于自动连续观测水面蒸发在不同时间段变化规律的仪器，可满足水文、气象行业等对蒸发要素的连续自动监测需求。 该设备在水利行业内适用于水文监测中关于蒸发量要素的实时检测和远程遥测，可推广应用于具备蒸发量现场观测条件和具有4G/5G/北斗（可三选一）通信条件的水文、水库站点，其他特殊条件不作要求。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | WJS-E601B型自动水面蒸发器于2023年2月在楚雄水文站投入试用，2023年8月在元谋小黄瓜园水文站试用，2023年10月在曲靖他谷水文站、昭通箐口塘水文站试用。试用期间共收集分析了4个水文站2940组蒸发量数据，包含了无雨、小雨、中雨、大雨、暴雨各种降水情况下的检测数据。通过与传统水面蒸发设备人工观测数据的对比分析可发现，二者的蒸发量相关观测数据变化规律较为接近，挡雨装置对日蒸发量的影响呈正、负随机出现，对日蒸发量影响的系统误差特征不明显。 WJS-E601B型自动水面蒸发器可以有效解决强降水、微降水对日蒸发量的影响问题、提高蒸发量监测的数据一致性，实现了水面蒸发量的在线实时检测和数据上报。 WJS-E601B型自动水面蒸发器监测成果的数据精度完全满足实际水面蒸发量监测的需求，其应用既降低了水文站的人工监测成本，改善了水文巡测人员的工作条件，同时也提高了蒸发量的监测精度和效率，实现了经济效益和社会效益的共同提升，具有极高的推广价值。 自2024年8月起，WJS-E601B型自动水面蒸发器相继在云南楚 雄小龙潭、凤屯、中和街、董户村、西观桥水文站，贵州遵义五家院子水文站，云南玉溪元江西拉河水库等站点正式投入使用，运行状况良好。 |  |  |  |  |

十八、水文测站在线管理系统

2。

,2

| 技术（产品）名称 | 水文测站在线管理系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水文水资源局、云南电信公众信息产业有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 昆明市五华区科医路196号 |  |  | 邮政编码 | 650106 |
| 法人代表 | 申晓东 | 职务 | 书记/局长 | 电话 |  |
| 联系人 | 季克强 | 电话 | 0871-68318740 | E-mail | 1024920001@qq.co m |
| 持有单位简介 | 云南省水文水资源局是云南省水利厅直属的事业单位，下设14个地州分局，负责全省水文监测、水资源管理及水环境保护等工作，为防汛抗旱、水资源规划管理提供技术支撑和服务。 云南电信公众信息产业有限公司隶属于中电信数智科技有限公司，是中国电信旗下集系统集成、信息安全、软件研发的专业化公司，聚焦系统集成、软件研发、云计算等领域，具备36项资质、76项软著及9项专利，是省内兼具运营商与系统集成商优势的信息化服务先锋。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 水文测站在线管理系统以满足水文测站规范化、科学化、信息化管理需求为导向研发。系统全面落实《云南省水文测站规范化管理办法》，集成系统管理、日志管理、日常管理等多方面业务功能，实现组织机构与权限精细管控、日志全流程记录、设备运维闭环管理。技术上，基于J2EE平台，系统采用B/S架构与微服务模式，融合JAVA、kotlin等语言及HTML5技术，构建分布式应用体系。性能表现优异，录入响应小于 3秒、查询响应小于5秒，支持500-1500并发用户，保障1000用户在线100并发操作及3年数据存储。其严格权限分级与多重安全机制，确保数据安全与系统稳定。 该系统技术先进，选用J2EE、HTML5等前沿技术，结合微服务架构，便于功能拓展。严格遵循行业规范，备份恢复机制完善，兼容性强，稳定性佳。具备高可用、强可靠、易操作等特性，为云南水文信息化发展提供有力支撑。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 季克强、姚光强、赵鹏飞、戴华敏、孙立明、蔡文静、王应武、唐敏、周会团、黄炜、王文武、周小尧、杨永超、杞云、张丕生、李维军、姜茂成、姜海光 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.获得软件著作权3件： （1）智慧水文平台V1.0，登记号：2021SR0877974。 （2）水文测站在线仪器系统V1.0，登记号：2024SR0229671。 （3）水文测站在线管理系统V1.0，登记号：2024SR0789431。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 本产品由云南省水文水资源局主导开发，聚焦于水文测站规范化、信息化管理，全面覆盖驻站、巡测站及无人值守站等多种类型站点，精准适配不同监测场景需求。服务对象涵盖省局、分局及基层测站三级管理人员，支持水文测验设施维护、仪器校准、安全隐患排查、应急演练及数据共享等全流程业务场景。通过灵活的分级权限控制体系，实现省局监督考核、分局资源调度、测站日常运维的差异化管理。同时，系统深度融合移动端实时填报与远程监控功能，广泛适用于水文监测、防汛备汛、灾害预警及水资源管理调度等核心领域，为水文业务全链条数字化转型提供坚实技术支撑。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 水文测站在线管理系统广泛应用于云南省16个地州、14个水文分局下辖的水文站320处（其中国家基本站184处，中小河流、州市界河等专用站136处）、水位站123处、雨量站3547处、泥沙站62处、水面蒸发站116处、地下水监测站181处、墒情监测站408处、泉水流量监测点31处、水文实验站2处、应急监测断面854处，通过系统应用，实现了痕迹、台账、运维记录的电子化、流程化，每年节省纸质台账印刷费用超过40万元，测站运维管理费用可节约近30%。显著提升了水文监测及水资源管理能力和水平，有力支撑水旱灾害防御及抢险救灾，有效应对暴雨洪水灾害，切实保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  |

# 十九、水文资料在线数据系统

| 技术（产品）名称 | 水文资料在线数据系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 云南省水文水资源局、水利部南京水利水文自动化研究所 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 昆明市五华区科医路196号 |  |  | 邮政编码 | 650106 |
| 法人代表 | 申晓东 | 职务 | 书记/局长 | 电话 |  |
| 联系人 | 季克强 | 电话 | 0871-68318740 | E-mail | 1024920001@qq.com |
| 持有单位简介 | 云南省水文水资源局为云南省水利厅直属全额拨款公益一类事业单位，下设14个地州分局，负责全省水文监测预报、水资源管理及水环境保护等工作，为防汛抗旱、水资源规划提供技术支撑。 水利部南京水利水文自动化研究所是水利部直属专业从事水利水文自动化、水利信息化、智慧水利等领域应用基础研究和工程关键技术研发的科研机构，多年来取得了一批高水平、实用性好、影响行业发展的科技成果。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 一、技术来源 通过分析遥测数据接收处理、流量在线监测、水情服务、水文资料整编、水资源管理等各个水文业务系统数据需求，聚集共性数据业务需求，集成开发水文资料在线数据系统，为各个业务系统提供统一、标准化的数据服务。 二、技术特点 （1）多源异构数据采集处理技术 （2）监测数据质量和完整性保障技术 （3）对象关系映射技术和信创支持 三、功能 对多源异构的水文全要素数据进行采集处理，为测站运行管理、水情服务、水文资料整编等业务提供可靠的数据。 四、技术指标 （1）单节点支持5000个以上监测站实时数据接收，可分布式部署运行。 （2）支持包括SL651-2014《水文监测数据通信规约》在内的行业、地方、自定义通信规约。 （3）支持包括4G/5G、北斗卫星在内的10种信道类型。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 季克强、蔡云华、赵鹏飞、戴华敏、姚光强、孙立明、牛智星，陈宇飞，阮聪，陈翠，嵇海祥，蒋飞卿、吴捷、蔡文静、徐学飞 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.科学技术成果评价报告1份：长江技术经济学会科学技术成果评价报告 2.软件产品证书1项：南水水文监测数据通信规约接收平台软件（编号：苏RC-2022-A2463） 3.软件著作权3项：水文资料在线数据系统V1.0（登记号： 2024SRO818141）、南水水文整编数据同步软件V1.0（登记号：2022SR1550428）、南水水文监测数据通信规约接收平台软件V1.0（登记号：2015SRO40447） 4.获奖1项：南京水利科学研究院20224年科技进步奖二等奖 5.推广3项：“南水水文监测数据通信规约接收平台软件”列入《水利部2016年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，“南水多信道数据采集软件”列入《水利部2020年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，“水文多源异构监测数据平台”入选《水利部2024年度成熟适用水利科技成果推广清单》 6.制定规范3部：《水文资料在线数据规范》（YN-2023）、《水文监测资料汇交规定》（YN-2021)[DB_T1160-2023]、《水文监测资料汇交测站编码规定》（YN-2022) 7.云南水利学会学术论文一等奖1份：《水文资料在线数据系统设计与开发》； 8.学术专著2部：《云南数字水文系统设计》《水文监测资料汇交系统设计》 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于各类水文监测系统的数据接收、处理、存储、分析、服务 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 该技术广泛应用在云南省、西藏自治区等地水文或水利系统。 应用案例1: 应用于云南省水文水资源局。目前已经统一接入云南省水文水资源局14个分局、涉及18个厂家遥测终端的4000多个遥测 站。彻底改变了中心站软硬件运行维护和测站运行管理工作量大、数据整合困难、数据标准化和质量低等情况，数据标准化程度、完整性和数据质量显著提高，为水文资料在线整编、水情报汛、洪水预报等业务系统提供了强有力的数据支撑 应用案例2: 应用于西藏自治区水文水资源勘测局。站点数量为3000余个，西藏自治区站点位置偏僻、环境恶劣，测站维护困难，技术力量不足导致数据整合难度大。应用本技术搭建全区统一水文在线监测数据系统之后，遥测站管理和水文数据管理水平得到显著改善，有力支撑了西藏自治区水文监测、水情报汛、山洪灾害监测预警、中小水库运行管理等业务系统。 |  |  |  |  |

# 二十、水文在线远程测流集控系统

| 技术（产品）名称 | 水文在线远程测流集控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 昆明理工大学，云南省水文水资源局 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 昆明市呈贡大学城景明南路727号 |  |  | 邮政编码 | 650500 |
| 法人代表 | 王华 | 职务 | 校长 | 电话 | 0871-65916005 |
| 联系人 | 车国霖 | 电话 | 0871-65916596 | E-mail | 864111506@qq.com |
| 持有单位简介 | 昆明理工大学是云南省规模最大的重点大学，在区域经济社会发展中发挥着重要作用。2000年以来，荣获国家科技进步奖一等奖1项、国家技术发明奖二等奖5项、国家科技进步奖二等奖9项；取得省部级科技成果奖535项，专利授权19349件。2024年学校科研总规模达34.65亿元。 云南省水文水资源局是省水利厅直属事业单位，主要职责是研究、制订全省水文事业的有关政策、法规和发展规划，开展水文勘测、水文计算、水环境监测以及水资源调查评价、水文监测和预报等研究工作。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 水文在线远程测流集控系统核心技术源于昆明理工大学复杂工业控制学科方向团队，用于实现对水文缆道测流测验业务的远程控制。系统工作稳定，操作流畅，对通信环境的不稳定状态适应性强，同时支持现场驻站测流和网络远程控制测流两种模式，远程控制中心可支持多个测站同时测流。其功能特点主要包括： >独有的远程控制信号流、视频监控信号流与语音调度信号流三流合一的高可靠测控模式； 支持手动遥控/半自动/全自动工作模式；支持专网或者普通宽带或者4G/5G无线接入； 基于云架构部署，支持满足国家标准的水文资料整编格式数据输出，自动生成流量报表，格式可定制； 支持紧急避险，独有的测流任务接续功能； |  |  |  |  |

|  | 支持测流断面数据的设置，独有的断面时效性管理；支持云平台远程维护功能； 支持手机APP操作。 |
| --- | --- |
| 主要完成人 | 王剑平、季克强、姚光强、赵鹏飞、王应武、孙立明、张果、 蔡文静、杨仙、刘正伟、王超、马清华、王永勇、朱文祥、李春华 |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | [1]发明专利：一种基于三维姿态的智能铅鱼测流方法及其电路，专利号：201610347883.2 [2]发明专利：一种基于交流电信号传输的铅鱼水下信号采集装置，专利号：202010983494.5 [3]发明专利：一种基于双入水信号控制铅鱼水下无线通信的电路 及其控制方法，专利号：201810553694.X [4]发明专利：一种应用于水文铅鱼的水下超声波通信装置及方法，专利号：201810492424.2 [5]发明专利：一种基于三维建模技术的缆道测流监控方法，专利 号：202011224953.8 [6]发明专利：一种用于水文仪器SDI-12接口隔离装置，专利号：201810588134.8 |
| 适用范围 | 水文在线远程测流集控系统用于天然河道、灌溉渠道的流量测验控制，并通过测验获取被测验河道的实时流量数据，可满足水文行业等对流量要素的自动检测需求。 在水利行业内，系统适用于水文监测中关于天然河道、灌溉渠道流量要素测验业务的现场控制或远程控制。前端设备可安装于建有水文缆道且具有宽带通信条件的水文测站，远程控制中心可建设于地州水文局或省水文局远控平台，其他特殊条件不作要求。 |
| 应用工程及效益 | 水文在线远程测流集控系统主要应用于水文水资源局各级水 文站，满足水情变化“直观化”、数据采集“自动化”、水文管理“数字化”、测报成果“表格式”，真正实现了水文测站“有人看管，无人值守”的水文数字化要求。 系统实现自动测距、测深、测流，并集成视频测流监控功能，通过河道监视和紧急避险的联动控制保障系统安全稳定运行，提高了天然河道流量测验的工作效率。系统可对缆道运行进行精确的速度和位置控制，实现水面信号、流速信号、触底信号的实时采集，完成流速记载表和流量测验表等业务报表的自动生成和及时上报并推送至水文资料在线整编系统，实现水文缆道的智能化全自动测流远程操控。 水文在线远程测流集控系统目前已应用于云南省7个水文分局13个水文站，在实际应用中运行稳定可靠。 系统的应用显著提升了水文流量测验业务的工作效率，减轻工作人员的工作负担，改善工作条件，其推广应用具有良好的经济效益与社会效益。 |

# 二十一、基于多源信息融合的水资源监测预警技术

| 技术（产品）名称 | 基于多源信息融合的水资源监测预警技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 厦门四信物联网科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 福建省厦门市集美区软件园三期B14栋5层 |  |  | 邮政编码 | 361000 |
| 法人代表 | 喻珊珊 | 职务 | 总经理 | 电话 | 0592-6280861 |
| 联系人 | 陈燕婷 | 电话 | 0592-6280861 | E-mail | chenyanting@four-faith.com |
| 持有单位简介 | 厦门四信物联网科技有限公司成立于2016年，专注灌区、水利、水务、地灾等物联网信息化领域。研发人员占比50%，研发投入占比19%，获33项专利及56项软著。 通过CMMI3、ISO三体系、ITSS等认证，是国家级高新技术企业、福建省瞪羚企业、厦门市专精特新企业。 产品通过防爆/EMC/可靠性等检测，入选全国水利系统招标产品重点采购目录及水利先进实用技术推广目录。 为政府及企事业单位提供专业的解决方案，信用评价达水利行业AA级、节水与水处理行业A级。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 基于多源信息融合的水资源监测预警技术利用先进的电源与网络管理技术，引入成熟的工业设计，实现了一种集供电、采集、传输、分析计算、预警为一体的水资源、环保等信息的遥测预警系统。可接入压力、液位、流速、流量、水质、气体等多源监测要素，并能将多要素多源信息按水资源、环保等行业要求进行融合计算、预警；为管网、窨井等湿热、高腐蚀、密闭等环境提供稳定可靠的边缘计算服务。 该技术及产品具有扩展性强、低功耗、高防护、防腐防爆、通信能力强等特点，可应用于污水管网、雨水管网、供水管网、窨井、入河入海排口、地下水、蓄水池等业务场景；为城乡管网安全、防洪防汛、水资源调度管理等业务提供数据及决策辅助。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 李甜伟、吴世锋、钟超、官有发、陈婉婷、苏伟钦、陈建清、苏朱明、黄智科、黄清阳、孙珊瑜 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 发明专利：【一种数据块存储方法、装置、设备及存储介质】ZL201910606240.9、【一种电池放电曲线测量装置及系统】ZL202123113877.6、【一种通信遥测终端】ZL20192 1689785.2、【一种遥测终端装置】ZL201921648207.4 软件著作权：【智能管网监测软件V1.0.0】软著登字第10754806号 获奖证书：《2020年度厦门市高新技术成果转化项目（认定通过）、2022《全国水利系统招标产品重点采购目录》产品、2023年度水利先进实用技术重点推广指导目录》检测报告：F9164LP100_腐蚀等级检测报告、F9164-LP100_防爆合格证、管网遥测终端机F9164功能性和IP68防护等级认证报告 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 1）雨水、污水排水窨井的液位、流量、水质、有害气体监测预警 2）供水管网压力、流量及漏损监测预警 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 应用工程：本技术及产品的直属销售网点遍布北京、上海、深圳、广州、成都、武汉等国内30+个城市，最早于2021年开始投入使用；应用工程案例有：北京东阿地下水监测、菏泽水资源税在线监测项目等。 应用效益：本项目产品典型规模为年产8000台，年销售收入2400万元，预计运行管理费用及税费合计480万元，项目可实现净利润720万元。项目成本费用利润率约43%，具有良好的投资价值。 |  |  |  |  |

# 二十二、新质零碳膜净水技术

| 技术（产品）名称 | 新质零碳膜净水技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 杭州市文一西路50号 |  |  | 邮政编码 | 310012 |
| 法人代表 | 吴超 | 职务 | 执行董事、党委书记、总经理 | 电话 | 0571-88935333 |
| 联系人 | 吴雅琴 | 电话 | 0571-88935421 | E-mail | wuyaqin05@sinochem.com |
| 持有单位简介 | 杭州水处理是我国最早开展膜分离和海水淡化技术研究与产业化的单位，牵头建设了国家液体分离膜工程技术研究中心、国家净水设备技术动员中心等一批重大创新平台与载体，承担完成国家“863”、“973”、国家重点研发计划等科技项目，形成一批重要科技成果。截至目前，公司已获国家科技进步一等奖2项，国家技术发明二等奖1项，国家科技攻关重大成果奖3项，省部级科技进步奖近40项，拥有膜法水处理领域的国家发明专利超100项。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 针对当前农村供水工艺普遍存在的耗水大、易“水浑”、清洗繁、运维难等共性问题，杭州水处理技术研究开发中心依托国家液体分离膜工程技术研究中心和浙江省水利厅“揭榜挂帅”项目，贯彻以“稳定运行久、设备操作简、人工干预少、专业要求低”为目标的制水工艺“极简运维”理念，以新质生产力推动农村供水技术迭代升级，通过技术手段实现运维工作的精简化、自动化和智能化，创新研发出新质零碳膜净水技术及装备。新质零碳膜净水系统是以新型的超低压浸没式平板膜组件为核心的一体化膜处理系统，该系统采用短流程农饮水净化工艺以及长周期、低水量反洗工艺，膜系统具有强节水、耐冲击、零能耗、零药耗及轻运维等优点。系统出水浊度能稳定小于0.2NTU。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 吴雅琴、金可勇、张高旗、黄旻旻、钟颖虹、吴思梵、胡鉴耿、金水玉、吴洋 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 鉴定认证情况： 查新报告结论：“委托项目用于高浊水处理的新型低碳净水系统，采用柔性浸没式有机平板膜组件，其有机平板膜片表面涂覆钛-2,3-二羟基对苯二甲酸钠与聚乙烯亚胺混合物制备的亲水抗污染层，能有效减少膜污堵现象，适用于原水浊度≥500NTU，短时间可超过1000NTU，产水浊度小于1NTU，系统自耗水量＜2%，运行过程中无药耗（除杀菌剂外）。上述技术特征除委托单位外，在国内外所检其他文献中未见相同述及。” 专利情况： 序号; 知识产权名称; 知识产权类别; 专利号; 专利权人. 1; 具有抗污染功能的平板膜组件、膜过滤装置及净水系统; 发明专利; ZL202410496627.4; 杭州水处理技术研究开发中心有限公司. 2; 一种农饮水净化处理系统及工艺; 发明专利; ZL202410466350.0; 杭州水处理技术研究开发中心有限公司. 3; 一种无动力可调自清洗的净水处理系统; 发明专利; ZL202410496629.3; 杭州水处理技术研究开发中心有限公司. 4; 一种引发结晶平板微滤膜的制备方法; 发明专利; ZL202410885544.4; 杭州水处理技术研究开发中心有限公司. 5; 一种荷负电平板微滤膜的制备方法; 发明专利; ZL202410885730.8; 杭州水处理技术研究开发中心有限公司. 6; 一种带晶种平板微滤膜的制备方法; 发明专利; ZL202410885783.X; 杭州水处理技术研究开发中心有限公司. 获奖情况： 2024.8.19杭水零碳膜净水系统入选《2024年度浙江省水利先进适用技术推广指导目录》。 |
| 适用范围 | 适用于农村散户供水、农村单村供水站和乡镇级集中供水水厂等建设用地紧张的中小型水厂。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 1.遂昌县墩头村供水站，工程日供水160吨，设备处理水量8吨/时，解决了山区河流汛期浊度变化大、供水区域水源不充足、常规膜处理工艺用电受限、药剂使用不安全、化学清洗废水排放污染环境、运行维护不便等痛点问题。该示范工程也成功入选浙江省水利厅单村水站改造提升工作典型案例。 2.遂昌县大柘镇梭溪桥村桥头自然村供水工程，工程日供水10吨，设备处理水量0.5吨/时，解决了山区分散村落村民饮水安全得不到保障、农村供水工艺普遍存在的耗水大、易“水浑”、清洗繁、运维难等共性问题。 3.湖山乡湖山水厂供水工程，供水规模1500吨/天，惠及当地12个村庄近8000人，有效解决了山区水源汛期浊度变化大、干旱季节易缺水、常规膜处理工艺运维不便等问题，实现了极端天气下水质浊度稳定达标。该示范工程是乡镇级示范项目，作为水利部在浙江省遂昌县召开农村供水“3＋1”标准化建设和管护现场推进会的典型成果重点推介。 工艺流程： 主要工艺参数： 出水浊度：≤0.2NTU 过滤精度：0.45μm 膜通量：≥15L/m2•h 维护周期：≥1月 膜寿命：≥5年 效益：连续稳定运行中，产水合格，反洗周期一个月，吨水电耗小于0.02kWh。运行成本远低于同等处理能力的常规膜处理系统，不存在二次污染治理、排污费缴纳等费用。 |  |  |  |  |

# 二十三、并行轨道智能雷达测流系统

| 技术（产品）名称 | 并行轨道智能雷达测流系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 广州和时通水生态科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 广东省广州市番禺区石楼镇创启路63号创智26号楼 |  |  | 邮政编码 | 511447 |
| 法人代表 | 高洁 | 职务 | 总经理 | 电话 | 020-82102671 |
| 联系人 | 潘海萍 | 电话 | 020-82102671 | E-mail | support@hestoon.com |
| 持有单位简介 | 公司专业于水文全要素监测16年，公司创新研发出一系列具有国际先进水平的海洋、水文、环保信息化监测硬件系统、软件控制系统和分析仪器设备。 2009自成立以来，公司在广东、广西、福建、云南、贵州、湖南、江西、福建、浙江、海南、香港等省份地区承接超500多个在线监测项目，千余套自动化设备，其中海洋监测浮标100余套，在线流量（ADCP）监测系统560余套，湖库监测系统80余套，岸基式多功能小型监测站50余套，积累了大量的集成、安装、调试及运维服务经验。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 本系统为我司自主研发、智能轨道电磁测流系统以非接触式雷达流速仪作为核心传感器，配套智能双轨缆道行车组成缆道测验“机器人”。本测流“机器人”可自动移动到预设的垂线位置，实现断面垂线表面流速、流向、流量、水位、面积、水位流量过程线等自动测量和成果输出。系统具备现场直连、无线连接和远程无线连接参数配置、修改功能，能够在全自动测量基础上增加人工召测、加测的功能。 1.测量范围：0.1m/s~20.0m/s（已有批复文件应用最低流速为0.20m/s） 2.流速测量误差：测量范围内流速测量误差小于3%，分辨率：≤0.01m/s； 3.测量高度范围：0.5-130m； 4.河流断面范围：≤200m（标准版）；≤500m（升级版） 5.距离定位精度：＜0.02m； 6.通讯方式：北斗/通讯光缆/无限短波； |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 李旭光，陈容，高洁，林勇全，谭永鉴，官辉明，陈志强、朱桂濠、潘海萍（按贡献大小排序，一般不超过15人） |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | 1.获得水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的性能参数检测报告 2.2023年获得华东水文仪器检测中心检测报告一种轨道式水文测流设备 2023222721543 3.专利证书：一种双轨式移动雷达测流系统2020233125992 4.专利证书：一种双轨缆道式水文测量行车及其系统 201921887246X 5.专利证书：一种双轨式移动的水文测量行车及其充电桩2019218873706 6.专利证书：双轨式移动雷达测流行车 2019300189727 7.一种轨道式水文测流设备2023222721543 8.软件著作权证书：和时通双轨移动雷达流量监测软件 2019SR0918417 9.软件著作权证书：地表水监测平台2023SR1464482 10.入选2023年度《全国水利系统招标产品重点采购目录》 （500字以内，需另附相关证明材料复印件或扫描件） |  |  |  |  |
| 适用范围 | 本系统应用于水文监测、防洪防涝、环保排污监测等领域。主要用于中高水、尤其是高洪的流量测验。（200字以内） |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 本系统的测量、通讯、分析、控制、成果生成、数据对接等严格执行国家和水利行业标准或规范，在福建、贵州、云南、广西、广东、湖南、江西、安徽等省份河流水文监测中获得管理部门批复文件（贵州省所有站点均批复应用），进而得到广泛应用。 广西区安装3套本设备，分别位于柳州市和崇左市，这些站点多年未实现流量自动化监测。我司同管理单位一同进行现场勘查和数据分析，制定最优安装设计方案，并严格按照相关规范和要求施工安装。截止目前系统运行稳定，数据到报率超过99%。通过广西区水文中心的严格的比测分析，数据精确，即使流速在0.21-0.25m/s仍能满足规范要求，已获广西自治区水文中心批复使用，监测成果可用于水文资料整编。大大减轻了测站管理及测验人员的工作强度，得到管理部门的一致好评。 贵州省水文局针对水文进行升级改造，建立流量自动化监测手段，解放管理人员时间和人力成本。安装应用共计8套，截至目前未出现设备故障，运行稳定，数据到报率超过99%。其中4个站点已经通过管理部门严格的比测分析，数据精确，已获贵州省水文局批复使用作为流量应急或常态监测方法之一，监测成果可用于水文资料整编。大大减轻了测站管理及测验人员的工作强度，得到管理部门的一致好评。 |  |  |  |  |

# 二十四、农村供水基于山地非恒定流反U形管道供水工艺

| 技术（产品）名称 | 农村供水基于山地非恒定流反U形管道供水工艺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有单位 | 施甸县水利综合服务中心 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 施甸县甸阳镇文昌路 |  |  | 邮政编码 | 678200 |
| 法人代表 | 杨静军 | 职务 | 主任 | 电话 | 0875-8121338 |
| 联系人 | 杨在华 | 电话 | 0875-8121338 | E-mail | SKSYZH8123095@163.COM |
| 持有单位简介 | 施甸县水利综合服务中心系公益一类事业单位，由施甸县水利电力局勘测设计队、水保水资源管理中心等9个单位整合而成。现有职工80名，其中：正高级职称2人，副高级10人，中级27人，初级15人，工勤技能人员26人。承担全县水利、水资源、城市供水等规划的编制，开展农村水利基础科研与新技术推广，同时负责水利工程的建设管理，为施甸水利事业提供技术支撑与服务保障，助力施甸水利事业高质量发展。 |  |  |  |  |
| 技术（产品）简介 | 在农村供水工程运行中，供水管网水体常为恒定流与非恒定流交替的复杂流态，“低处供水富余浪费、高处供水保障率低”问题突出，影响系统稳定可靠且浪费水资源。为贯彻“节水优先”治水思路、秉持人民至上理念，本项目以节水为核心，兼顾高效用水与供水安全，解决群众饮水难题。项目依托“施甸县酒房乡抗旱应急供水工程”开展研发。针对山地非恒定流特性，研究管道输水与分配原理，结合水体流动性，研发出“农村供水基于山地非恒定流反U形管道供水工艺”。该工艺借助压差与水流路径，实现流量分级分量控制分配，有效解决上述难题。 |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 杨在华杨静宗尹自萍赵路宽钱万钧赵彤李继魁赵金森杨建谕 |  |  |  |  |
| 鉴定认证、专利与获奖情况等 | （1）该科技成果具有尊重自然、因势利导、因地制宜的理念。以解决管道输水中水流分配与节水为核心，在充分研究管道输水的特性基础上，利用了基础理论中的分配原理，通过巧妙构思新颖简洁的方式实现分级分量控制分配的功能。（2）创新性的结构布置。通过反U型结构实现了“流量阀和程序控制”才能够实现的功能。真正体现了党的二十大报告中“坚持守正创新”的要义：守住了水力学的理论基础，创新了管道布置及结构，巧妙地实现了分水的功能。（3）该科技成果构思巧妙，以较为新颖简洁的方式解决了高原山区地形地貌复杂自然形成的“低处供水富余浪费、高处供水保障率低”的技术疑难问题。成果具有“节水、节地、节材”的优点，提高了水资源利用效率，是贯彻“节水优先”的具体体现。（4）该工艺系统分为储水、输送、分配等功能。该工艺的推广应用，大量减少了阀门使用及调度，同时有效改善了管道运行工况，运行便利，后期维护量小，特别适用于用水量小、居住分散的山区。该工艺技术获授权专利6项、计算机软件著作权4项。同时，在学术刊物发表论文5篇。获2024年第一届云南省水利科学技术进步奖。 |  |  |  |  |
| 适用范围 | 适用于地形高差大、供水范围分散且用水量波动明显的山区农村供水工程。具体适用场景如下：（1）地形起伏大、落差显著的山区，可调节装置高度适应不同高差；（2）用水量波动大的农村地区，灵活应对用水高峰与低谷；（3）分散式供水系统，可替代复杂控制系统；（4）电力不稳定或缺乏自动化控制的地区，提升供水可靠性。 |  |  |  |  |
| 应用工程及效益 | 2017年10月，“基于山地非恒定流的反U形管道供水工艺”在施甸县酒房乡抗旱应急供水工程中成功完成试验验证。自2018年1月以来，该技术除在酒房乡持续推广应用外，已进一步覆盖施甸县其余12个乡镇的74处农村供水工程。酒房乡作为典型山区贫困乡，境内海拔落差达2021米（最高点2616米，最低点约595米）。通过应用反U形管道供水工艺，该乡建成了“连村、连片”的规模化供水体系，实现了乡村供水“同水源、同质、同价”，以及“一张网覆盖全域、一平台统筹服务”的管理模式。这一创新实践有效破解了城乡供水发展不平衡、不充分的矛盾，通过实施用水超定额累进加价与阶梯水价制度，推动形成“以水养水”的良性循环机制。目前，酒房乡已建成农村供水一体化示范样板，实现全乡域供水统管。项目年供水能力达104.4万立方米，有效保障了2.62万居民和5.02万头牲畜的饮水安全。规模化供水工程覆盖率达99.2%，供水保障率达99.0%，农村自来水普及率实现100%全覆盖，为山区农村供水现代化提供了可复制的实践范本。 |  |  |  |  |