
附件3

蓄水工程2025年度取用水总结和2026年度取水计划

编制提纲
1  取水单位简况

包括单位全称、单位性质、法人代表以及单位全称有无变化、法人代表是否变更、取水许可证有效期等；主要产品及年产量、取水台账建立及登记管理情况等。

是否存在已关停的取水工程（设施）或未办理取水许可手续的新建取水项目，如存在，简要说明关停情况或项目核准、建设情况。

2  取水工程基本情况

2.1 取水设施、取水水源、取水地点和取水能力（规模）

取水设施需提供取水方式、取水构筑物组成（取水头部形式与参数、底孔高程等）等基本信息；取水地点除文字描述外，还需提供取水口的地理坐标。

2.2 退水设施、退水方式和退水地点

退水地点除文字描述外，还需提供退水口的地理坐标与取水口的相对位置和距离。

2.3 工程主要参数指标

包括正常蓄水位、死水位、汛期限制水位和预留时间、排沙水位和预留时间，以及上述水位相应的水库库容、控制泄量、最小下泄流量等。

具有发电任务的水库需提供水电站装机容量、发电量、保证出力及相应保证率等指标。

具有灌溉、供水任务的水库需提供设计规定的灌溉、供水的水量、水位、水质要求及相应的保证率、配水供水过程。

具有航运、漂木等任务的水库需提供设计规定的过坝运量和过坝方式，以及满足下游河道水深要求的相应流量水位变幅等。

2.4 工程取用水控制性条件

包括工程各类取水设施取水条件（水量、水位、水质要求）、上下游取水户取水需求（水量、水位、水质要求）、下游河道最小生态流量和下游重要控制断面流量或水位需求等。

2.5 取水工程变化情况

取水工程在上述方面是否与水资源论证审查和取水许可批复意见、取水许可证登记信息存在较大的不一致。

3  上年度取用水总结

3.1 计量设施安装及运行情况

包括取水管道和退水管道的数量、流量计型号和数量及安装位置、流量计校验证书、流量计是否正常运行等，以及流量计是否已接入流域管理机构或所在省（市、县）的取水远程监控系统、远程监控设施是否正常运行等。

3.2 上年度取水计划执行情况

包括上年度取水计划简介、实际来水与预测和多年平均来水的比较分析、全年及各月实际取水量和最小下泄流量情况、取水计划落实情况及取水计划调整、改变的原因。

具有灌溉、供水任务的水库还需提供库区水质监测结果表。发电工程除提供实际取水量外，还需提供全年及各月实际发电量。

3.3 节水、废污水处理及退水情况

包括采取的节水措施及效果、废污水处理设施运行管理情况、全年废污水处理情况及退水水质、应急事故处理情况等。退水水质需提供退水水质监测结果表。

3.4 取退水对周边水资源状况及其它取水权益人的影响

3.5 水资源税（费）缴纳情况

包括水资源税（费）征收单位、各月核定取水量（或发电量）和缴税（费）数额、各月实际缴纳水资源税（费）数额及缴纳时间。
3.6 水资源监测措施及水情信息传输

包括入库、出库流量的监测方式、监测频次，水库水位的监测方式、监测频次，蓄水工程最小下泄流量的监测方式和频次，以及蓄水工程的水雨情信息向外传输情况（包括传输方式、传输频次等）

3.7存在的问题、改进措施及建议

4  下年度取水计划

4.1 中长期来水预测

4.2 水量分配方案

4.3 计量、节水、废污水处理措施

4.4 下年度取水计划

制订预测来水情况下的年度取水计划方案，提出推荐的年度取水计划以及应急调度措施。

附表1  蓄水工程年度取用水总结表

附表2  蓄水工程年度取水计划申报表

附表1                                           蓄水工程

           工程    年度
取用水总结表
（试 行）
	取水许可证编号
	：

	取水单位（个人）（印章）
	：

	填报人
	：

	填报日期
	：        年    月    日


填 表 说 明

一、蓄水工程是指水电站、水库、拦河闸坝等改变水资源时空分布的工程，其他均为非蓄水工程。

二、“取水单位（个人）名称”、“法定代表人”两栏，对照取水许可证登记的取水权人名称、法定代表人姓名填写；若已发生变更，对照营业执照、组织机构代码证登记的新取水单位（个人）名称、新法定代表人姓名填写。

三、取水口高程：取水设施正常取水的底坎高程或最低水位。

四、水质标准分别执行：污水综合排放标准GB8978-7996、地表水环境质量标准GB3838-2002。

五、日均、瞬时最小下泄流量栏填写本年度实际发生的日均、瞬时最小流量值，当上下游梯级水位衔接时，可填写日均最小流量值，否则应填写瞬时最小流量值。

六、汛末蓄水量：每年汛期结束时蓄水工程蓄水位至死水位（或极限死水位）之间蓄水量。

七、本表中*标记的指标项为必填项；若取水项目不涉及必填指标，填写 / 。

	*取水单位（个人）名称
	
	*组织机构代码
	

	*法定代表人
	
	*上级单位
	

	*取水项目名称
	

	*取水地点

（各取水口位置）
	

	取水口高程（m）
	发电（    ）；生活（   ）；工业（   ）；农业（   ）；其它（ ）

	年 度 取 用 水 情 况

	生活
取水
	供水人口
	人
	*年取水量
	万m3

	工业
取水
	主要产品与

年产量
	

	
	年总产值
	万元
	*年取水量
	万m3

	
	万元产值取水量
	m3/万元
	水重复利用率
	%

	农业
取水
	设计灌溉面积
	亩
	实际灌溉面积
	亩

	
	*年取水量
	万m3

	其他
取水
	*年取水量
	万m3

	
	用途说明
	

	*河道外年取水总量
	万m3
	*年度计划批复河道外取水量
	万m3

	*工程开发方式（以√标示）
	河床式/坝后式（   ）；引水式（   ）；混合式（   ）

	蓄水
指标
	*调节性能（以√标示）
	日调节（   ）；年（季）调节（   ）；多年调节（   ）

	
	汛末蓄水量
	亿m3
	时 间
	

	
	年入库水量
	亿m3

	
	最小入库流量
	m3/s
	出现月份
	

	
	*日均最小下泄流量
	m3/s
	出现月份
	

	
	*瞬时最小下泄流量
	m3/s
	出现月份
	

	
	*最小流量下泄方式
	

	电站
规模
	*机组台数与
装机容量
	     台×     MW
     台×     MW
     台×     MW
     台×     MW
	*年发电总量
	亿kW·h

	发电
取水
	年利用小时数
	h
	*年取水量
	万m³

	其他
取水
	*年取水量
	万m³

	
	用途说明
	

	*河道内年取水总量
	万m³
	*年度计划批复河道内取水量
	万m³

	*年取用水总量
	万m³
	*年度计划批复取水总量
	万m


	年 内 实 际 发 电 量 和 取 退 水 量

	月份
	*入库水量
（万m³）
	月初

库水位
(m)
	*月电量
（万kW·h）
	*最小下泄流量（m3/s）
	*河道内取用水量
（万m3）
	*河道外取用水量
（万m3）
	*河道外
退水量
（万m3）

	
	
	
	
	瞬时
	日均
	发电用水
	其他用水
	小计
	生活用水
	工业用水
	农业用水
	其他用水
	小计
	

	1月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*取用水量数据来源说明

（计量、推算或估算等）
	


	计 量 设 施 及 运 行 情 况

	（一、二、三级取用水计量体系建设及管理情况）



	节 水 措 施 及 效 果

	（水平衡测试，新增节水措施、节水技改情况及效果）



	废 污 水 处 理 措 施 及 退 水 水 质 情 况

	

	水 资 源 （税）费 缴 纳 情 况

	缴纳时间
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月

	*缴纳金额（万元）
	
	
	
	
	
	

	缴纳时间
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	*缴纳金额（万元）
	
	
	
	
	
	

	*缴纳总额（万元）
	
	*征收单位
	（填写发票开具单位名称）



	补充说明
	


附表2                                            蓄水工程

           工程    年度
取水计划申报表
（试 行）
	取水许可证编号
	：

	取水单位（个人）（印章）
	：

	填报人
	：

	填报日期
	：        年    月    日


填表说明
一、蓄水工程是指水电站、水库、拦河闸坝等改变水资源时空分布的工程，其他均为非蓄水工程。

二、“取水单位（个人）名称” 、“法定代表人”两栏，对照取水许可证登记的取水权人名称、法定代表人姓名填写；若已发生变更，对照营业执照、组织机构代码证登记的新取水单位（个人）名称、新法定代表人姓名填写。

三、取水口高程：取水设施正常取水的底坎高程或最低水位。

四、水质标准分别执行：污水综合排放标准GB8978-7996、地表水环境质量标准GB3838-2002。

五、日均、瞬时最小下泄流量栏填写本年度计划下泄的日均、瞬时最小流量值，当上下游梯级水位衔接时，可填写日均最小流量值，否则应填写瞬时最小流量值。

六、本表中*标记的指标项为必填项；若取水项目不涉及必填指标，填写 / 。

	*取水单位（个人）

名称
	
	*组织机构代码
	

	*法定代表人
	
	*上级单位
	

	*取水项目名称
	

	*取水地点

（各取水口位置）
	

	取水口高程（m）
	发电（    ）；生活（    ）；工业（    ）；农业（    ）；其它（ ）

	年 度 取 用 水 计 划 申 请

	生活取水
	供水人口
	人
	*年取水量
	万m3

	工业取水
	主要产品与

年产量
	

	
	*年取水量
	万m3

	农业取水
	设计灌溉面积
	亩
	设计保证率
	%

	
	计划灌溉面积
	亩
	*年取水量
	万m3

	
	亩均用水量
	m3/亩

	其他取水
	*年取水量
	万m3

	
	用途说明
	

	*河道外年取水总量
	万m3

	发电取水
	*机组台数与
装机容量
	     台×     MW
     台×     MW
     台×     MW
     台×     MW
	*年发电

总量
	亿kW·h

	
	年利用小时数
	h
	*年取水量
	万m3

	其他取水
	*年取水量
	万m3

	
	用途说明
	

	*河道内年取水总量
	万m3

	*年取水总量
	万m3


	年 内 计 划 发 电 量 和 取 退 水 量

	月份
	*预测

入库水量

（万m3）
	月初库
水位
（m）
	*月电量
（万kW·h）
	*最小下泄

流量（m3/s）
	*河道内取用水量
（万m3）
	*河道外取用水量
（万m3）
	*河道外
退水量
（万m3）

	
	
	
	
	瞬时
	日均
	发电用水
	其他用水
	小计
	生活用水
	工业用水
	农业用水
	其他用水
	小计
	

	1月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	计 量 设 施 安 装 （新 增） 及 校 检 计 划

	（一、二、三级取用水计量体系建设、计量设施校检计划）



	节 水 措 施

	（水平衡测试、新增节水措施、节水技改计划）



	 废 污 水 处 理 措 施

	（新增废污水处理措施、废污水处理措施技改、退水水质监测计划）



	其 他 需 要 说 明 的 事 项

	


PAGE  
1

