附件：

云南省水利厅双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 曲靖市车马碧水库工程建设管理局 | 12530300346721825D | 2018年11月14日 | 抽查项目：对水利工程安全生产的抽查。 抽查内容： 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | 1.项目法人对施工单位安全生产三类人员资质核查无记录； 2.输水隧洞11#支洞（施工单位：中铁二十局集团有限公司）内钢支撑存在吊脚现象； 3.施工现场部分临边防护设施设置不规范； 4.导流泄洪隧洞施工单位（云南建投第一水利水电建设有限公司）的施工用电线拖拉在钢管上，钢筋临边堆放； 5.导流泄洪隧洞出口段脚手架未挂设防护网。 |