附件：

云南省水利厅双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 陇川县麻栗坝灌区管理局 | 12533124MB0M18841B | 2018年12月12日 | 抽查项目：对水利工程安全生产的抽查。 抽查内容： 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | 1.隧洞进出口均未进行砼锁口处理，特别是近允水库导流洞出口段地质条件较差并出现塌顶现象，形成重大安全隐患，应立即进行处理，消除隐患； 2.施工现场安全警示标牌较少、不明显，安全责任牌不到位； 3.高边坡临边安全防护网缺失，重物临边堆放存在安全隐患，施工临时用电不规范； 4.施工作业现场安全文明施工管理不规范，与大型工程建设项目不匹配； 5.设计单位（云南省水利水电勘测设计研究院）对工程重点部位和环节的指导不及时，意见不明确； 6.监理单位（北京海策工程咨询有限公司）对施工单位安全生产监管履职不到位； 7.项目法人对工程安全生产管理不到位，安全生产监管力量薄弱。 |