附件

云南省水利厅水利工程安全生产双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省水利厅 | 曲靖市阿岗水库工程建设管理局 | 12530300072483283U | 2019年3月18日 | 抽查项目：对水利工程安全生产的抽查。 抽查内容： 水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。 | 1.阿岗水库管理局安全生产隐患整改记录不详细，2019年3月份安全生产检查未满足相关规定要求； 2.阿岗水库大坝（主坝）施工企业及石料场开采均云南省水利水电工程有限公司，大坝施工区安全警示标志设置不足、限速标志设置不规范，安全告知栏设置不规范等；石料场未设置爆破警示告之牌，局部台阶高度较高、坡面角较大，坡面存在部分危石、浮石未及时清理；石料场边界、入口、高临边坡、运输（开拓）道路等危险处，安全警示标志设置不足；石料场运输道路纵坡局部大于10%，未设置避险道路，限速标志设置不足； 3.危险源监控不到位，副坝施工现场未按危险源管理的要求进行管理。 |