附件：

云南省水利厅水利工程安全生产随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查范围及内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅监督处
	文山州德厚水库建设管理处
	12532600792892894Q
	2019年9月19日
	水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等
	（一）文山州德厚水库的水利安全生产标准化建设未持续开展。（二）文山州德厚水库建设管理处未与正在实施的电厂厂房建设方签订安全生产责任书。（三）起闭室存在高空坠落安全隐患。（四）施工单位（云南建投第一水利水电有限公司）混凝土拌合站安全生产措施缺失。（五）施工单位（云南建投第一水利水电有限公司）工程现场部分电箱未上锁，管理不符合规定。（六）云南恒诚建设监理有限公司对进入施工隧洞作业人员未签字的不合规行为监管不到位。（七）文山州德厚水库建设管理处及云南建设第一水利水电有限公司和云南恒诚建设监理有限公司的安全生产档案管理不够规范，存在零散、未进行归类等情况。


