
附件

云南省水利厅开展双随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查

对象
	企业注册

或统一社会信用代码
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	云南滇能禄劝电磷开发有限公司
	915301287535573137
	2019年12月17日
	对专用水文站监测活动的监督检查：1.设立批准：是否有批准文件，是否按批复设立及开展水文监测；2.监测人员：上岗证、培训证明、专业技能、工作职责及人员管理等；3.监测环境：监测环境条件是否满足有关监测规范规定；4.设施设备：水文监测计量器具是否符合国家规定的技术标准和有关规定；是否定期送水文计量检定机构检定；5.技术管理：水文资料的监测及整编是否按照国家和行业有关规程、规范及技术标准开展；6.监测成果质量及汇交：是否符合国家、行业标准和水文技术规范对水文监测成果的质量要求；水文监测成果是否按照水文条例规定向有关水文机构汇交。

对被许可人从事水行政许可事项活动的检查：被许可人是否存在涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件，或者以其他形式非法转让行政许可、超越行政许可范围进行活动的情况；是否存在向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况的情况；是否存在提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的情况。
	（一）1、被检查单位有批准文件，并按要求开展水文监测；2、有专职监测人员，培训记录，工作职责及管理制度等；3、监测环境基本满足有关监测规范规定；4、水文监测计量器具符合国家规定的技术标准和有关规定，委托相关公司开展年度维护并检定；5、水文资料的监测及整编基本按照国家和行业有关规程、规范及技术标准开展；6、监测成果质量基本符合国家、行业标准和水文技术规范对水文监测成果的质量要求，但水文监测成果未按批复要求向水文机构汇交；水文资料的整编，雨量仪器分辨率为1mm，数据按照平均值计算，未按1mm进行整编。
（二）检查中未发现被许可人存在涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件，或者以其他形式非法转让行政许可、超越行政许可范围进行活动的情况；未发现存在向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况的情况；未发现存在提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的情况。




